Załącznik nr 10 do SWZ – Warunki organizacyjno-techniczne realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

Polska Akademia Nauk

Dom Seniora

ul. J.K. Chodkiewicza 3/5

05-510 Konstancin Jeziorna

Na potrzeby wykonania zamówienia publicznego pn. „PAN Dom Seniora-Budynek Główny- Przebudowa budynku PAN z dostosowaniem do obowiązujących przepisów - Domu Seniora  PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie- Jeziornie,  etap I - znak sprawy nr DS-ZP-1-2022.prowadzonego przez Polską Akademię Nauk w Warszawie, ustalono co następuje:

      - Dostawa materiałów będzie realizowana przez pracowników Wykonawcy przy pomocy własnego zewnętrznego wyposażenia Wykonawcy (wyciągarki, bloczki ręczne, rusztowania);

      - Wykonawca powinien uwzględnić w swoim harmonogramie wykonywanie robót niebezpiecznych i uciążliwych oraz uzgodnić je z Zamawiającym;

      - Każdy pracownik wykonawcy przebywający we wnętrzu budynku PAN Domu Seniora musi być wyposażony przez wykonawcę w czytelne identyfikatory firmowe (np. kamizelki z nazwą firmy lub imienne identyfikatory);

      - Wszystkie elementy będące na drodze komunikacji i transportu należy w razie potrzeby zabezpieczyć przed możliwością uszkodzeń mechanicznych;

      - Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć wszystkie pozostające elementy mogące ulec zniszczeniu lub zanieczyszczeniu;

      - Wykonawca przestrzegania na terenie PAN Domu Seniora Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w tym dokonania zgłoszenia do Zamawiającego robót niebezpiecznych pożarowo, z wyprzedzeniem umożliwiającym skuteczne zgłoszenia do monitoringu p.poż przez Zamawiającego;

      - Ewentualne miejsce na toalety przenośne typu toy toy,  kontener odpadkowy, kontener biurowy / magazynowy czy składowania materiałów i narzędzi,  należy ustalać z Zamawiającym;

      - Za wszelkie zniszczenia wynikające z braku lub nieprawidłowego zabezpieczenia oraz z nieprawidłowo prowadzonych prac odpowiada Wykonawca;

      - Wykonawca jest zobowiązany do wyciszenia klatek schodowych przez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji z płyt karton gipsowych

      - Wykonawca będzie miał wydzielona klatkę schodową do komunikacji dla pracowników;

      - Wydzielenia zaplecza technicznego dla urządzeń i materiałów;

      - Zamawiający zastrzega sobie przerwy w pracach związanych z hałasem, które będą konieczne w funkcjonowaniu Domu;

      - Zamawiający zastrzega sobie korzystanie z windy do celów transportowych materiałów, urządzeń i komunikacji dla pracowników Wykonawcy.

Kontakt w sprawach organizacyjno-technicznych :

Beata Białobrzeska, tel. 885 544 544  e-mail: beata.bialobrzeska@ds.pan.pl

Jacek Szostakiewicz, tel. 695 944 588 e-mail: jacek.szostakiewicz@ds.pan.pl