[bookmark: _Hlk95310011]Załącznik nr 10 do SWZ – Warunki organizacyjno-techniczne realizacji przedmiotu zamówienia


Zamawiający:
Polska Akademia Nauk 
Dom Seniora
ul. J.K. Chodkiewicza 3/5
05-510 Konstancin Jeziorna 

[bookmark: _Hlk93578352]Na potrzeby wykonania zamówienia publicznego pn. „PAN Dom Seniora-Budynek Główny- Przebudowa budynku PAN z dostosowaniem do obowiązujących przepisów - Domu Seniora  PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie- Jeziornie,  etap I - znak sprawy nr DS-ZP-2-2022.prowadzonego przez Polską Akademię Nauk w Warszawie, ustalono co następuje: 
1. Dostawa materiałów będzie realizowana przez pracowników Wykonawcy przy pomocy własnego zewnętrznego wyposażenia Wykonawcy (wyciągarki, bloczki ręczne, rusztowania);
2. Wykonawca powinien uwzględnić w swoim harmonogramie wykonywanie robót niebezpiecznych i uciążliwych oraz uzgodnić je z Zamawiającym;
3. Każdy pracownik wykonawcy przebywający we wnętrzu budynku PAN Domu Seniora musi być wyposażony przez wykonawcę w czytelne identyfikatory firmowe (np. kamizelki z nazwą firmy lub imienne identyfikatory);
4. Wszystkie elementy będące na drodze komunikacji i transportu należy w razie potrzeby zabezpieczyć przed możliwością uszkodzeń mechanicznych;
5. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć wszystkie pozostające elementy mogące ulec zniszczeniu lub zanieczyszczeniu;
6. Wykonawca przestrzegania na terenie PAN Domu Seniora Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w tym dokonania zgłoszenia do Zamawiającego robót niebezpiecznych pożarowo, z wyprzedzeniem umożliwiającym skuteczne zgłoszenia do monitoringu p.poż przez Zamawiającego;
7. Ewentualne miejsce na toalety przenośne typu toy toy,  kontener odpadkowy, kontener biurowy / magazynowy czy składowania materiałów i narzędzi,  należy ustalać z Zamawiającym;
8. Za wszelkie zniszczenia wynikające z braku lub nieprawidłowego zabezpieczenia oraz z nieprawidłowo prowadzonych prac odpowiada Wykonawca;
9. Wykonawca jest zobowiązany do wyciszenia klatek schodowych przez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji z płyt karton gipsowych
10. Wykonawca będzie miał wydzielona klatkę schodową do komunikacji dla pracowników;
11. Wydzielenia zaplecza technicznego dla urządzeń i materiałów;
12. Zamawiający zastrzega sobie przerwy w pracach związanych z hałasem, które będą konieczne w funkcjonowaniu Domu;
13. Zamawiający zastrzega sobie korzystanie z windy do celów transportowych materiałów, urządzeń i komunikacji dla pracowników Wykonawcy.


Kontakt w sprawach organizacyjno-technicznych :
Beata Białobrzeska, tel. 885 544 544  e-mail: beata.bialobrzeska@ds.pan.pl 
Jacek Szostakiewicz, tel. 695 944 588 e-mail: jacek.szostakiewicz@ds.pan.pl
