PROTOKÓŁ

z okresowej kontroli „rocznej”/ „PÓŁROCZNEJ”/ „PIĘCIOLETNIEJ”* stanu technicznego obiektu budowlanego

pięcioletniej

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1a, pkt 1b, pkt 1c, art. 62 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290) w związku z § 4-5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 z późn.zm.)

(w razie wykonywania kontroli „Półrocznej” podstawę prawną z Prawa budowlanego stanowi art. 62 ust. 1 pkt 3)

FOTOGRAFIA OBIEKTU

| BUDNEK / inny OBIEKT BUDOWLANY* | Wozownia |
| --- | --- |
| ADRES/nr działki | ul. Zamkowa 8, 62–035 Kórnik |
| DATA KONTROLI | …………………………. |
| DATA NASTĘPNEJ KONTROLI | …………………………. |

* niepotrzebne skreślić

- Podstawa opracowania

- Protokoły opracowane zostały na potrzeby rejestracji w Książce Obiektu Budowlanego, której funkcjonowanie określa zarówno ustawa Prawo Budowlane, jak i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134). - Wykonawcą przeglądów jest: ……………………………………………… - Prace na terenie budynku/obiektu wykonywane były w dniu ………… - Kontrola została zakończona protokołem sporządzonym w dniu …….. Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca kontroli przechowuje w archiwum.

- Zespół Kontrolny

- Przedstawiciel właściciela/zarządcy - Mirosław Kwieciński - Katarzyna Woźniak - Osoby dokonujące przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego - imię/nazwisko, posiada uprawnienia w zakresie ……………, numer uprawnień ……………, - imię/nazwisko, posiada uprawnienia w zakresie ……………, numer uprawnień ……………, - imię/nazwisko, posiada uprawnienia w zakresie ……………, numer uprawnień ……………, Podpisy zespołu kontrolującego znajdują się na ostatniej stronie.

- Zakres okresowej kontroli obejmuje sprawdzenie*:

- Wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli , - Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu - Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). Protokoły dostarczone przez zleceniodawcę - Stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, - Instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

- Czynności dodatkowe

- Określenie zakresu robót budowlanych do wykonania. - Kolejności wykonania robót budowlanych. - Szacunkowy przedmiar. - Szacunkowa wycena robót budowlanych.

- Kryteria oceny stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu budowlanego

- DOBRY – zużycie elementu do 15% oznacza, że elementy budynku (lub rodzaj konstrukcji, instalacji, wykończenia, wyposażenia zintegrowanego z obiektem) nie wykazuje zużycia i uszkodzeń, mogą być uwagi o charakterze kosmetycznym. - ZADAWALAJĄCY – zużycie w przedziale 16 – 30% oznacza, że elementy budynku utrzymane są należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji. - NIEZADAWALAJĄCY – zużycie w przedziale 31 – 50% oznacza, że w elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagrażające bezpieczeństwu użytkowania. Wymagany jest częściowy remont. - AWARYJNY - zużycie ponad 50%oznacza, że elementy podlegają wymianie, zagrażają zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji obiektu.

- Terminy pilności wykonania robót budowlanych

- Stopień pilności – I – wykonanie robót może zostać odłożone na lata następne (np. plany pięcioletnie) - Stopień pilności – II – roboty budowlane należy wykonać przed kolejnym rocznym przeglądem. - Stopień pilności – III – roboty budowlane należy wykonać pilnie (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty kontroli). - Stopień pilności – IV – roboty budowlane należy wykonać niezwłocznie (natychmiast).

| - INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja i sposób użytkowania |  |  |  |
| Lokalizacja | województwo | Wielkopolskie |  |
|  | miejscowość | Kórnik |  |
|  | kod pocztowy | 62-035 |  |
|  | ulica, nr | ul. Zamkowa 8 |  |
| Sposób użytkowania obiektu |  | wozownia |  |
| Parametry obiektu |  |  |  |
| Powierzchnia całkowita |  | 147,00 m2 |  |
| Powierzchnia użytkowa |  | 147,00 m2 |  |
| Powierzchnia zabudowy |  | 147,00 m2 |  |
| Kubatura |  | 712,00 m3 |  |
| Powierzchnia dachu |  | 245,00 m2 |  |
| Liczba kondygnacji podziemnych |  | 0 |  |
| Liczba kondygnacji nadziemnych |  | 1 |  |
| Opis techniczny obiektu |  |  |  |
| Fundamenty |  | Betonowe |  |
| Szkielet nośny |  | Murowany |  |
| Ściany |  | Murowane – ceglane |  |
| Stropy |  | Drewniane |  |
| Podłogi i posadzki |  | Cementowe |  |
| Klatka schodowa |  | Nie występują |  |
| Dach |  | Dachówka ceramiczna karpiówka , dwuspadowy, pochylenie 40/45° |  |
| Elewacje |  | Cementowo-wapienne |  |
| Stolarka okienna |  | Drewniana |  |
| Stolarka drzwiowa |  | Drewniana |  |
| Podstawowe instalacje w obiekcie |  |  |  |
| Instalacja zimnej wody (z.w.) |  |  | NIE |
| Instalacja ciepłej wody (c.w) |  |  | NIE |
| Instalacja centralnego ogrzewania (c.o.) |  |  | TAK |
| Kotłownia |  |  | NIE |
| Kanalizacja sanitarna |  |  | NIE |
| Kanalizacja deszczowa |  |  | NIE |
| Urządzenia służące gospodarce odpadami |  |  | NIE |
| Przewody spalinowe |  |  | NIE |
| Przewody wentylacji grawitacyjnej |  |  | NIE |
| Instalacja wentylacji mechanicznej |  |  | NIE |
| Instalacja gazowa |  |  | NIE |
| Instalacja elektryczna |  |  | TAK |
| Instalacja odgromowa |  |  | TAK |
| Inne……………….. |  |  | NIE |

- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (tabela nr 1-3),

Tabela nr 1

| SPRAWDZENIE WYKONANIA ZALECŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data poprzedniej kontroli ………………… |  |  |  |
| Przegląd półroczny/roczny/pięcioletni* |  |  |  |
| Lp. | Element | Zakres robót remontowych zaleconych do realizacji podczas poprzednich kontroli | Stan realizacji zalecenia |
| 1 | Fundamenty |  |  |
| 2 | Elewacje |  |  |
| 3 | Szkielet nośny |  |  |
| 4 | Ściany |  |  |
| 5 | Stropy |  |  |
| 6 | Podłogi i posadzki |  |  |
| 7 | Klatki schodowe, schody wewnętrzne |  |  |
| 8 | Dach |  |  |
| 9 | Stolarka, ślusarka |  |  |
| 10 | Urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu |  |  |
| 11 | Urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku |  |  |

Tabela nr 2

| BIEŻĄCA KONTROLA, ZALECENIA I KOSZTY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | ELEMENT | OPIS/CHARAKTERYSTYKA/LOKALIZACJA/STAN TECHNICZNY | STOPIEŃ ZUZYCIA | NR FOT. | ZALECENIA | STOPIEŃ PILNOSCI WYKONANIA | PRZEDMIAR | KOSZT WYKONANIA |
|  | Fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Posadowienie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne……… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elewacje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okładziny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schody zewnętrzne, pochylnie, rampy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gzymsy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadaszenia, markizy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Balkony, galerie, tarasy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rynny, rury spustowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attyki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filary |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Balustrady |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkielet nośny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Warunki konstrukcyjno- materiałowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementy obciążające konstrukcję |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne……. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ściany |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nośne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłonowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Działowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powłoki malarskie, okładziny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stropy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Warunki konstrukcyjno-materiałowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugięcia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obciążenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sufity |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podłogi i posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nawierzchnie pomieszczeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nawierzchnie poziomych ciągów komunikacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nawierzchnie piwnic i garaży |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klatki schodowe, schody wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Warunki konstrukcyjno-materiałowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nawierzchnie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barierki, balustrady |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biegi, spoczniki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dach |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Warunki konstrukcyjno-materiałowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokrycie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obróbki blacharskie, rynny i odwodnienia dachu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kominy, ławy kominiarskie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostęp na dach (włazy/wyłazy) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stolarka, ślusarka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parapety zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drzwi zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drzwi wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wrota, bramy wjazdowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyldy, reklamy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klimatyzatory, mocowania oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anteny, maszty |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgniki anten satelitarnych i kamer |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydranty |  |  |  |  |  |  |  |
|  | drogi ewakuacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3

| PODSUMOWANIE ZBIORCZE ZALECEŃ Z BIEŻĄCEJ KONTROLI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Element | Stan techniczny | Główne prace remontowe / uwagi | Koszt wykonania razem |
| 1 | Fundamenty |  |  |  |
| 2 | Elewacje |  |  |  |
| 3 | Szkielet nośny |  |  |  |
| 4 | Ściany |  |  |  |
| 5 | Stropy |  |  |  |
| 6 | Podłogi i posadzki |  |  |  |
| 7 | Klatki schodowe, schody wewnętrzne |  |  |  |
| 8 | Dach |  |  |  |
| 9 | Stolarka, ślusarka |  |  |  |
| 10 | Urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu |  |  |  |
| 11 | Urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku |  |  |  |
| 12 | Ogólny stan techniczny obiektu |  |  |  |
| 13 | Przydatność do użytkowania |  |  |  |
| 14 | Inne uwagi |  |  |  |

właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są obowiĄzani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodowaĆ zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (ustawa prawo budowlane art. 70 ust. 1).

- STAN TECHNICZNY INSTALACJI, URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH GOSPODARCE ODPADAMI, PRZEWODÓW KOMINOWYCH (tabela nr 4-8)

Tabela nr 4

| SPRAWDZENIE WYKONANIA ZALECŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data poprzedniej kontroli |  |  |  |
| Przegląd półroczny/roczny/pięcioletni * |  |  |  |
| Lp. | Podstawowe instalacje obiektu | Zakres robót remontowych zaleconych do realizacji podczas poprzednich kontroli | Stan realizacji zalecenia |
| 1 | Instalacja wody zimnej |  |  |
| 2 | Instalacja wody ciepłej |  |  |
| 3 | Instalacja c.o. |  |  |
| 4 | Kotłownia |  |  |
| 5 | Kanalizacja sanitarna |  |  |
| 6 | Kanalizacja deszczowa |  |  |
| 7 | Urządzenia służące gospodarce odpadami |  |  |
| 8 | Przewody spalinowe |  |  |
| 9 | Przewody wentylacji grawitacyjnej |  |  |
| 10 | Instalacje wentylacji mechanicznej |  |  |
| 11 | Instalacja gazowa |  |  |
| 12 | Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska |  |  |

Tabela nr 5

| BIEŻĄCA KONTROLA, ZALECENIA I KOSZTY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | ELEMENT | OOPIS/CHARAKTERYSTYKA/LOKALIZACJA/STAN TECHNICZNY | STOPIEŃ ZUŻYCIA | NR FOT. | ZALECENIA | STOPIEŃ PILNOŚCI WYKONANIA | PRZEDMIAR | KOSZT WYKONANIA |
|  | Instalacja wody zimnej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyłącze |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przejścia przez przegrody budynku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór główny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór antyskażeniowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania wody |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydrofornia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtry |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja (rury, zawory, przyłącza) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izolacja |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentacja (protokół z przeglądu wodnej instalacji przeciwpożarowej) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacje wody ciepłej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sposób przygotowania |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja (rury, zawory, armatura) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izolacja |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja c.o. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sposób ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja (rury, zawory, grzejniki) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kotłownia |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Kocioł |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Instalacja paliwa dla kotła |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Rurociągi obiegów wodnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Armatura i pompy |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Zbiorniki (zasobniki, naczynia przepływowe, wymienniki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Izolacje |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Instalacje detekcji gazu |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Wentylacja kotłowni |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Instrukcja stanowiskowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Dokumentacja UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Dokumentacja (protokół z przeglądu serwisowego kotłów) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Przyłącze |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Przejścia przez przegrody budynku |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Rurociągi i armatura (zawory burzowe, rewizyjne) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Podejścia/przybory |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Rury wywiewne |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Zbiorniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Sposób odwodnienia powierzchni |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Przyłącze |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Przejście przez przegrody budynku |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Rurociągi i armatura (wpusty/rewizje) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Izolacje |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Rynny, rury spustowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Kanały otwarte |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Separatory zanieczyszczeń, piaskowniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Zbiorniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Urządzenia służące gospodarce odpadami |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Pojemniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Miejscowe składowanie odpadów |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Możliwość segregacji śmieci |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |

właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są obowiĄzani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodowaĆ zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (ustawa prawo budowlane art. 70 ust. 1).

Tabela nr 6

| BIEŻĄCA KONTROLA, ZALECENIA I KOSZTY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | ELEMENT | OPIS/CHARAKTERYSTYKA/LOKALIZACJA/STAN TECHNICZNY | STOPIEŃ ZUYŻCIA | NR FOT. | ZALECENIA | STOPIEN PILNOSCI WYKONANIA | PRZEDMIAR | KOSZT WYKONANIA |
| 8. | Przewody spalinowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Wyloty kominów |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Wyczystki, rewizje |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Drożność, szczelność |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Odprowadzenie skroplin |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Dokumentacja (protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Przewody wentylacji grawitacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Kanały wentylacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Drożność nawiewu / wywiewu |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Urządzenia wspomagające ciąg |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Wyloty wentylacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Dokumentacja (protokół z okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Instalacje wentylacji mechanicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Kanały wentylacyjne i armatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Drożność nawiewu / wywiewu |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Zespoły nawiewno-wywiewne |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. | Czerpnie, wyrzutnie |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. | Wyloty instalacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6. | Instalacja stanowiskowe urządzeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7. | Dokumentacja (protokół z przeglądu serwisowego) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8. | Inne….. |  |  |  |  |  |  |  |

właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są obowiĄzani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodowaĆ zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (ustawa prawo budowlane art. 70 ust 1).

Tabela nr 7

| BIEŻĄCA KONTROLA, ZALECENIA I KOSZTY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | ELEMENT | OPIS ELEMENTU / CHARAKTERYSTYKA/LOKALIZACJA/STAN TECHNICZNY | STOPIEN ZUŻYCIA | NR FOT. | ZALECENIA | STOPIEN PILNOŚCI WYKONANIA | PRZEDMIAR | KOSZT WYKONANIA |
| 11. | Instalacja gazowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Zawór główny |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Szafka gazowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Urządzenia szafek gazowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Przejścia przez przegrody |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Rurociągi i armatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. | Odbiorniki gazu |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. | Powłoki malarskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8 | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.9 | Szczelność instalacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.10. | Dokumentacja (protokół z kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.11. | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.12. | Szczelność instalacji na gaz propan butan |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.13. | Dokumentacja (protokół z kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.14. | Reduktor |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.15. | Przewód |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.16. | Butla |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.17. | Kuchenka |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.18. | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Zbiorniki bezodpływowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | Urządzenia do oczyszczania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | Urządzenia filtrujące |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. | Urządzenia wygłuszające |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7. | Inne…. |  |  |  |  |  |  |  |

właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są obowiĄzani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodowaĆ zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (ustawa prawo budowlane art. 70 ust. 1).

Tabela nr 8

| PODSUMOWANIE ZBIORCZE ZALECEŃ Z BIEŻĄCEJ KONTROLI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Element | Stan techniczny | Główne prace remontowe / uwagi |
| 1 | Instalacja wody zimnej |  |  |
| 2 | Instalacja wody ciepłej |  |  |
| 3 | Instalacja c.o |  |  |
| 4 | Kotłownia |  |  |
| 5 | Kanalizacja sanitarna |  |  |
| 6 | Kanalizacja deszczowa |  |  |
| 7 | Urządzenia służące gospodarce ściekami |  |  |
| 8 | Przewody spalinowe |  |  |
| 9 | Przewody wentylacji grawitacyjnej |  |  |
| 10 | Instalacje wentylacji mechanicznej |  |  |
| 11 | Instalacja gazowa |  |  |
| 12 | Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska |  |  |
| 13 | Ogólny stan techniczny obiektu |  |  |
| 14 | Przydatność do użytkowania |  |  |
| 15 | Inne uwagi |  |  |

- ESTETYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO I JEGO OTOCZENIA. PROTOKÓŁ ZE SPRAWDZENIA STANU TECHNICZEGO INSTALACJI PIORUNOCHRONOWEJ I ELEKTRYCZNEJ (tabela nr 9-12)

Tabela nr 9

| SPRAWDZENIE WYKONANIA ZALECŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data poprzedniej kontroli |  |  |  |
| Przegląd półroczny/roczny/pięcioletni * |  |  |  |
| Lp. | Podstawowe instalacje obiektu | Zakres robót remontowych zaleconych do realizacji podczas poprzednich kontroli | Stan realizacji zalecenia |
| 1 | Otoczenie obiektu |  |  |
| 2 | Estetyka oraz przydatność do użytkowania |  |  |
| 3 | Instalacja piorunochronowa. |  |  |
| 4 | Instalacja elektryczna |  |  |

Tabela nr 10

| BIEŻĄCA KONTROLA, ZALECENIA I KOSZTY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | ELEMENT | OPIS ELEMENTU / CHARAKTERYSTYKA/LOKALIZACJA/STAN TECHNICZNY | STOPIEN ZUŻYCIA | NR FOT. | ZALECENIA | STOPIEN PILNOŚCI WYKONANIA | PRZEDMIAR | KOSZT WYKONANIA |

|  | Otoczenie obiektu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dojścia i dojazdy (parkingi, place manewrowe) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogrodzenia, furty, bramy wjazdowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mała architektura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne elementy otoczenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tereny zielone |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estetyka oraz przydatność do użytkowania |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Walory estetyczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrona życia i zdrowia użytkowników obiektu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpieczeństwo konstrukcji obiektu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddziaływanie na środowisko naturalne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Walory użytkowe |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 11

| BIEŻĄCA KONTROLA, ZALECENIA I KOSZTY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | ELEMENT | OPIS ELEMENTU / CHARAKTERYSTYKA/LOKALIZACJA/STAN TECHNICZNY | STOPIEN ZUŻYCIA | NR FOT. | ZALECENIA | STOPIEN PILNOŚCI WYKONANIA | PRZEDMIAR | KOSZT WYKONANIA |

| 3. | Protokół z kontroli instalacji elektrycznych zakresu stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Protokół w kontroli instalacji odgromowej zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 12

| PODSUMOWANIE ZBIORCZE ZALECEŃ Z BIEŻĄCEJ KONTROLI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Element | Stan techniczny | Główne prace remontowe / uwagi |
| 1 | Otoczenie obiektu |  |  |
| 2 | Estetyka oraz przydatność do użytkowania |  |  |
| 3 | Instalacja piorunochronowa |  |  |
| 4 | Instalacja elektryczna |  |  |
| 5 | Ogólny stan techniczny obiektu |  |  |
| 6 | Przydatność do użytkowania |  |  |
| 7 | Inne uwagi |  |  |

D O K U M E N T A C J A      F O T O G R A F I C Z N A

Załączniki do protokołu np. protokoły: pomiarów, szczelności instalacji i urządzeń gazowych, kontroli kominiarskiej, kopie uprawnień do wykonywania kontroli

| - Zestawienie niezbędnych robót budowlanych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr tabeli/nr pozycji | Stopień pilności | Określenie zakresu robót do wykonania | Wstępny przedmiar robót | Szacunkowy koszt wykonania robót z podatkiem VAT (zł) |
|  | Łączny koszt planowanych robót z VAT |  |  |  |  |
|  | Ekspertyzy, projekty, nadzór inwestorki z VAT |  |  |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |  |

| Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym. Dokonujący kontroli stanu technicznego: |  |
| --- | --- |
| elementów obiektu budowlanego ………………………………………….. ………………………………………….. imię i nazwisko oraz nr uprawnień | ……………………………………….. (czytelny podpis oraz pieczątka) |
| instalacji wod.-kan. i c.o. …………………………………………… …………………………………………... imię i nazwisko oraz nr uprawnień | ……………………………………….. (czytelny podpis oraz pieczątka) |
| instalacji gazowej ……………………………………………. ……………………………………………. imię i nazwisko oraz nr uprawnień | ……………………………………….. (czytelny podpis oraz pieczątka) |
| przewody kominowe ……………………………………………. ……………………………………………. imię i nazwisko oraz nr uprawnień | ……………………………………….. (czytelny podpis oraz pieczątka) |