## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 2
Lp | nazwa jednostki | miasto | liczba budynków [szt] | KONTROLE OKRESOWE ROCZNE [szt budynków/obiektów] |  |  | KONTROLE 5 LETNIE [szt budynkow/obiektów] |  |  | OKRESOWA KONTROLA SYSTEMU OGRZEWANIA LUB SYSTEMU KLIMATYZACJI
|  |  |  | ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023, poz. 682 z późn. zm.) |  |  | uztawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2023, poz. 682 z późn.zm.) |  |  | ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.z 2021, poz. 497 tj.)
|  |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego … | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | URZĄDZENIA CHŁODNICZE Kontrola okresowa co 5 lat | Kontrola okresowa co 2 lata | Kontrola okresowa co 4 lata | Kontrola okresowa co 5 lat
[10 empty] | protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznegosystemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | PAN Popielno | Popielno | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Onufryjewo | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wejsuny | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wielki Las | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAN Baranowo | Faszcze | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Baranowo | 14 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nowe Sady | 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sady | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Śmietki | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PAN Góra | Góra | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAN Jabłonna | Jabłonna | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PAN Warszawa, ul. Bartycka | Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PAN Warszawa, ul. Smetany | Warszawa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | PAN Oddział w Gdańsku | Gdańsk | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | PAN Oddziasł w Krakowie | Kraków | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  | 81 | 81 | 29 | 42 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1

## 1_Popielno_2023
UŻYTKOWNIK: POPIELNO KARTA KONTROLI ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
Lp. | Nr porządkowy bazy | Budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | Nr działki | Miejscowość | Adres | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | Rok budowy | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | KONTROLE OKRESOWE ROCZNE |  |  | KONTROLE 5 LETNIE |  |  | UWAGI
[13 empty] | ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023, poz. 682 z późn. zm.) |  |  | uztawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2023, poz. 682 z późn.zm.)
[6 empty] | pc - powierzchnia całkowita [m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | pz - powierzchnia zabudowy [m2] | k - kubatura [m3] | pd - powierzchnia dachu [m2] |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
[13 empty] | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 1 | Popielno - bud.mieszkalny nr 6 | 1/15 | Popielno | 6 | 77 | 77 | 80.84 | 335.04 | 113.18 |  | 4/05/2006 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
2 | 2 | Popielno - bud.mieszkalny nr 5 | 1/16 | Popielno | 5 | 146.3 | 88.6 |  | 442.4 | 154.91 |  | 15/05/2006 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
3 | 3 | Popielno - bud.mieszkalny nr 4 | 1/17 | Popielno | 4 | 122.9 | 93 |  | 452 | 158.12 |  | 15/05/2006 | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE
4 | 4 | Popielno - bud.mieszkalny nr 3 | 1/18 | Popielno | 3 | 111.3 | 96.1 |  | 467 | 163.31 |  | 2006-05-04 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
5 | 5 | Popielno - bud.gospodarczy do budynku nr 3 i 4 | 1/17 i 1/18 | Popielno |  | 50 | 41.1 |  | 101.5 | 55.8 |  | brak | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE
6 | 6 | Popielno - bud.mieszkalny nr 2 | 1/19 | Popielno | 2 | 116 | 116 | 75.2 | 702 | 105.28 |  | 2015-05-04 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
7 | 7 | Popielno - bud.mieszkalny nr 1 | 1/20 | Popielno | 1 | 61.9 | 61.9 | 75.2 | 325 | 90 |  | 2015-05-04 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
8 | 8 | Popielno - bud.mieszkalny nr 24 | 1/21 | Popielno | 24 | 100 | 100 | 112.86 | 508 | 120 |  | 2015-05-04 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
9 | 57 | Onufryjewo budynek mieszklany 19 (1-rodz.) | 81/6 | Onufryjewo | 19 | 87 | 87 | 64.8 | 388.8 | 90.72 |  | 2006-05-04 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
10 | 58 | Onufryjewo budynek gospodarczy 19 | 81/6 | Onufryjewo |  | 77.4 | 77.4 | 81.54 | 448.47 | 93 |  | 2006-05-04 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
11 | 59 | Onufryjewo budynek mieszklany 27/ 2-rodz. / | 50 | Onufryjewo | 27 | 310 | 310 | 230.46 | 1613.22 | 322.64 |  | 2006-05-05 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
12 | 60 | Onufryjewo budynek gospodarczy 27 | 50 | Onufryjewo |  | 96.5 | 96.5 | 80.5 | 402.5 | 135 |  | 4/05/2006 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
13 | 61 | Wejsuny budynek mieszkalny 31 (1-rodz.) | 69/1 | Wejsuny | 31 | 170 | 170 | 200.4 | 901.8 | 280.56 |  | 4/05/2006 | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE
14 | 62 | Wejsuny budynek - zlewnia mleka | 69/2 | Wejsuny | 31 | 85 | 85 | 100.2 | 450.4 | 119 |  | 4/05/2006 | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE
15 | 63 | Wejsuny budynek mieszkalny 35 (2-rodz.) | 65/46 | Wejsuny | 35 | 163 | 163 | 96.2 | 577.2 | 125 |  | 4/05/2006 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
16 | 64 | Wejsuny budynek gospodarczy 35 | 65/46 | Wejsuny |  | 42.7 | 42.7 | 50 | 145 | 51 |  | 4/05/2006 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
17 | 73 | Wejsuny budynek mieszkalny nr 88 (2-rodz.) | 45/7 | Wejsuny | 88 | 98 | 113 | 63.25 | 506.25 | 100.6 |  | 4/05/2006 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
18 | 74 | Wejsuny budynek gospodarczy 88 | 45/7 i 45/6 | Wejsuny |  | 94.4 | 94.4 | 112.5 | 506.25 | 117.6 |  | 4/05/2006 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
19 | 76 | Wielki Las - kotłownia przy bloku nr 4 | 8/40 | Wielki Las |  | 61.95 | 61.95 | 71 | 259.4 | 62.5 |  | 2006-05-04 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
[12 empty] | popielno | 8 | 6 | 7 |  | 1
[12 empty] | Wejsuny | 6 | 2 | 4
[12 empty] | Onufryjewo | 4 | 2 | 2
[12 empty] | Wielki Las | 1 | 0 | 0
Note on G12: Worwa Elżbieta: dane dotyczą wszystkich komórek

## 2_Baranowo_2023
UŻYTKOWNIK: PAN (dawne PAN ZDA w BARANOWIE) KARTA KONTROLI ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
Lp. | Nr porządkowy bazy | Budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | Nr działki | Miejscowość | Adres | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | Rok budowy | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | KONTROLE OKRESOWE ROCZNE |  |  | KONTROLE 5 LETNIE |  |  | UWAGI
[13 empty] | ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023, poz. 682 z późn. zm.) |  |  | uztawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2023, poz. 682 z późn.zm.)
[6 empty] | pc - powierzchnia całkowita [m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | pz - powierzchnia zabudowy [m2] | k - kubatura [m3] | pd - powierzchnia dachu [m2] |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
[13 empty] | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 1 | mieszkalny 165-61/1 | 14/13 | Faszcze | Faszcze 24 lok.nr 2 | 254.47 | 160.17 | 173.8 | 680 | 295 | 1967 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
2 | 2 | mieszkalny 165-60/1 | 14/14 | Faszcze | Faszcze 25 | 87.65 | 61.33 | 65.61 | 260 | 91.5 | 1967 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
3 | 4 | mieszkalny 165-59/1/22/3 | 14/8 | Faszcze | Faszcze 22/3 | 57.03 | 41.17 | 211.15 | 680 | 295 | 1967 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | sprzedany 1 lok. Rep. A 2632/2016; pozostaje lokal nr3
4 | 10 | mieszkalny 165-7/1/18/1 | 271/1 | Baranowo | Baranowo 18/1 | 99.77 | 91.5 | 144 | b.d. | b.d | 1926 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | sprzedany lok. 18/2 Rep A 3558/2016; pozostaje lok. 18/1
5 | 11 | mieszkalny 165-6/1/15/2 | 271/1 | Baranowo | Baranowo 15/2 | 134.32 | 70.87 | 144 | 432 | 188.05 | 1926 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | sprzedany lok. 15/1. Rep A 1962/2016; pozostaje lok. 15/2
6 | 12 | mieszkalny 165 -98 /1 | 179/4 | Baranowo | Baranowo 30 | 408 | 372.96 | 207.48 | 1449 | 187.6 | 1976 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
7 | 14 | mieszkalny 165-8/1 | 272/2 | Baranowo | Baranowo 17a | 147.39 | 122.16 | 163.2 | 734.4 | 228.48 | 1957 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
8 | 15 | mieszkalny 165-9/1 | 272/2 | Baranowo | Baranowo 17 | 199.77 | 53.98 | 164.32 | 739.46 | 230.05 | 1926 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
9 | 27 | mieszkalny 165-12/1 | 270/23 270/32 | Baranowo | Baranowo 23 | 448 | 410 | 345.6 | 1455 | 483 | 1952 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
10 | 30 | budynek gospodarczy 181-62/1/22/3 | 14/8 | Faszcze | Faszcze | 223 | 41.17 | 225 | 900 | 315 | 1967 | 30.06.2017 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | tylko budynek gospodarczy 22/3
11 | 32 | budynek gospodarczy 181-57/1 | 14/13 | Faszcze | Faszcze | 122 | 106.01 | 124 | 496 | 173 | 1967 | 30.06.2017 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
12 | 39 | stodoła 180-111/1 | 179/4 | Baranowo | Baranowo 30 | 285 | 149.3 | 288 | 1152 | 403 | b.d. | 30.06.2017 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
13 | 40 | budynek gospodarczy 181-109/1 | 179/4 | Baranowo | Baranowo | 98 | 34.19 | 100 | 359 | 100 | 1985 | 02.10.2017 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
14 | 41 | budynek gospodarczy 181-99/1 | 179/4 | Baranowo | Baranowo | 170 | 124.83 | 171.7 | 684 | 239 | 1976 | 02.10.2017 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
15 | 44 | budynek gospodarczy 181-50/1 | 270/23 270/32 | Baranowo | Baranowo 23 | 135 | 134 | 140.45 | 560 | 141 | 1966 | 02.10.2017 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
16 | 69 | bud.mieszkalny 165-53/1/57/1,2 | 263/1 | Baranowo | Baranowo 57 | 131 | 111.63 | 134.26 | 603 | 187.6 | 1966 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
17 | 71 | budynek gospodarczy do bud. 57 Baranowo | 263/1 | Baranowo | Baranowo | b.d. | 29.82 | 86.4 | b.d. | b.d. | 1966 | 02.10.2017 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sprzedaż bud.gosp do lokalu 56/1 Rep.A2076/2016, do lok.56/2 Rep.A3565/2016, pozostaje część bud.gosp. do lokalu 57/1, część bud. gosp. do lokalu 57/2
18 | 80 | budynek mieszkalny 165-48/1 | 82/2 | Nowe Sady | N.Sady 11 | 145 | 142 | 99.89 | 450 | 139 | b.d. | brak | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | budynek w Lubiewie
19 | 81 | bud.gospodarczy 181-48/2 | 82/2 | Nowe Sady | N.Sady | 99 | 98 | 100 | 400 | 101 | b.d | 01.12.1999 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | budynek w Lubiewie
20 | 82 | budynek gospodarczy (stoodoła) 181-47/2 | 82/2 | Nowe Sady | Nowe Sady | 180 | 178 | 183 | 915 | 256.2 | b.d. | brak | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | budynek w Lubiewie
21 | 83 | bud.mieszkalny 165-10/2/7/2,5,6,7 | 120/17 | Nowe Sady | Nowe Sady 7/2, 7/5, 7/6, 7/7 | 561.6 | 138.46 | 351.43 | 743 | 491.4 | 1910 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | sprzedaż lokal 7/1 Rep.A1975/2016, lokal 7/3 Rep.2639/2016, lokal7/4 Rep.A2646/2016, pozostaje lokal 7/2, 7/5, 7/6, 7/7.
22 | 84 | budynek gospodarczy (pomieszczenia gospodarcze, garaż, pomieszczenia stolarni) 181-35/2/7/4,5,6 | 120/17 | Sady | Sady | 230 | 59.44 | 192 | 730 | 273 | 1925 | 02.10.2017 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sprzedaż pom.gosp.: do lok7/1 Rep.A1975/2016, do lokalu 7/3 Rep.2639/2016, do lokalu7/4 Rep.A2646/2016, pozostaje: pom.gosp.: do lokalu nr5, dwa wspólne pomieszczenia gosp. o powierzchni 59,44m2
23 | 101 | chlewek 181-17/1 do: bud.2 lok.nr 2 | 121/4 | Sady | Sady | 53 | 58.39 | 54.38 | 200 | 78 | 1920 | 02.10.2017 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
24 | 103 | bud.mieszkalny 165-3/1 | 121/4 | Nowe Sady | Nowe Sady 2 lok. nr 2 | 290 | 202.82 | 252.5 | 1010 | 352 | 1920 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
25 | 104 | bud.mieszkalny 165-4/1 | 121/5 | Nowe Sady | Nowe Sady 3 lok.nr 2 | 350 | 155.73 | 179.1 | 720 | 250 | 1916 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
26 | 106 | bud.mieszkalny 165-8/2 | 121/8 | Nowe Sady | Nowe Sady 6, lok.nr 2 | 246 | 153.4 | 207.39 | 913 | 290 | 1920 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
27 | 107 | gospodarczy (3 segm.) 181-27/1 | 121/8 | Nowe Sady | Nowe Sady 6, segment nr 2 | 144 | 45.36 | 146.02 | 584 | 204 | 1920 | 02.10.2017 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
28 | 125 | bud.mieszkalny 165-56 | 105/17 | Śmietki | Śmietki 22 | 162.39 | 83.23 | 102.6 | 450 | 150 | 1983 | 27.04.2015 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
29 | 130 | bud.mieszkalny 165-54 | 105/15 | Śmietki | Śmietki 20 | 161.64 | 82.36 | 102.6 | 450 | 150 | 1985 | 27.04.2015 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
30 | 136 | bud.mieszkalny 165-7/3 | 115 | Śmietki | Śmietki 6 | 332.6 | 160.69 | 207.9 | 987 | 290 | 1932 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
31 | 137 | budynek 4 - lokalowy | 114 | Śmietki | Śmietki 5 | 480 | 201.57 | 242.2 | 1453.2 | 245 | 1958 | 01.12.1999 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE
32 | 138 | chlewek pracowniczy 181-12/1 | 114 | Śmietki | Śmietki | 74 | 73 | 75 | 337.5 | 76 | 1946 | 02.10.2017 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
33 | 139 | chlewk pracowniczy 181-33/1 | 115 | Śmietki | Śmietki | 154 | 150 | 155 | 350 | 195 | 1956 | 02.10.2017 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
34 | 166 | budynek gospodarczy do bud 17 i 17a 181-26/1 | 272 272/2 | Baranowo | Baranowo | b.d | 50.21 | 78.4 | b.d | b.d |  | 22.01.2018 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
35 | 167 | budynek administracyjno socjalny nr 14 178-85/1 | 150 | Baranowo | Baranowo | 246.14 | b.d. | 246.14 | b.d. | b.d. |  | 22.01.2018 | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE
Note on C8: Ela: bud.3 lok - 2 lokale sprzedane w 2023 r. w marcu został lok.nr 2
Note on C9: Ela: budynek jednorodzinny
Note on C10: Barbara: na stanie PAN lokal 22/3
Note on F10: Barbara:na stanie P AN lokal 22/3
Note on C11: Ela: budynek 2 rodzinny - my mamy 1 lokal - lokal nr 1, lokal nr 2 zostal sprzedany w 2016 r.
Note on C12: Ela: budynek 2 lokalowy - na naszym stanie lokal nr 2 - w 2016 roku sprzedany lokal nr 1
Note on C13: Ela: budynek 6 rodzinny w tym jeden pustostan 30/6
Note on D14: Ela: powstala z podziału dzialki 272
Note on D15: Ela: powstala z podziału dzialki 272
Note on F15: Ela: rozbieżnośc w nr budynku w bazie u Asi Sosnowskiej jest nr 15
Note on C16: Ela: w budynku są 4 lokale
Note on C17: Ela: pozostało pomieszczenie o nr 22/3
Note on C22: Ela: 4 segmenty
Note on C23: Ela: budynek mieszkalny 2 rodzinny
Note on C24: Barbara: BUDYNEK GOSPODARCZY BARANOWO 57
Note on F25: Ela: u Kasi w bazie jest Lubiewo 11
Note on F26: Ela: u Kasi w bazie jest Lubiewo
Note on C28: Ela: budynek mieszkalny 7 rodzinny - 3 lokale sprzedano lokal nr 1,3,4. Zostaly 4 lokale na stanie PAN lokal nr 2,5,6,7 - W TYM LOKAL 2 I 7 TO PUSTOSTANY
Note on C30: Ela: zostclewek do lok. Nr 1,3,4 sprzedane w 2022 r.
Note on C31: Ela: budynek 4 lokalowy - sprzedany lok. Nr 1,3,4 w 2022 r.
Note on C32: Ela: budynek 4 - rodzinny, sprzedany lok.nr 1,3,4
Note on C33: Ela: budynek 3 - rodzinny, sprzedany lok.nr 1,3
Note on C34: Ela: w budynku gospodarczym są 3 segmenty - sprzedany segment nr 1,3 lipiec 2022 rzostał segment nr 2 bez instainstalacji elektrycznej
Note on C36: Ela: budynek jednorodzinny
Note on C37: Barbara: BUDYNEK MIESZKALNY 4 RODZINNY W TYM JEDEN PUSTOSTAN 6a
Note on C38: Barbara: budynek 4 lokalowy w tym jeden pustostan 5A
Note on D39: Sosnowska Joanna: z podziału 110/4
Note on D40: Sosnowska Joanna: z podziału 110/4
Note on D41: Ela: wg bazy Asi - jest działak 272/2

## 3_PAN_Góra
UŻYTKOWNIK: PAN GÓRA KARTA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
Lp. | Nr porządkowy bazy | Nazwa wg książki obiektu | Budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | Nr działki | Miejscowość | Adres | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | Rok budowy | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | KONTROLE OKRESOWE ROCZNE |  |  | KONTROLE 5 LETNIE |  |  | UWAGI
[14 empty] | ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023, poz. 682 z późn. zm.) |  |  | uztawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2023, poz. 682 z późn.zm.)
[7 empty] | pc - powierzchnia całkowita [m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | pz - powierzchnia zabudowy [m2] | k - kubatura [m3] | pd - powierzchnia dachu [m2] |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
[14 empty] | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20
1 | 1 | Tuczarnia ob. Nr 10 | Tuczarnia | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 423 |  |  |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
2 | 2 | Tuczarnia trzody chlewnej ob. Nr 9 | Tuczarnia trzody chlewnej | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 703.5 |  |  |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
3 | 3 | Wychowalnia prosiąt ob. Nr 7 | Wychowalnia prosiąt | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 153 |  |  |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
4 | 4 | Wychowalnia prosiąt ob. Nr 8 | Wychowalnia prosiąt | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 153 |  |  |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
5 | 5 | Wychowalnia prosiąt ob. Nr 6 | Wychowalnia prosiąt | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 153 |  |  |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
6 | 6 | Paszarnia cieląt ob. Nr 2 | Paszarnia cieląt | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 323.4 |  |  |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
7 | 7 | Izolatka macior ob. Nr 3 | Izolatka macior | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 287.7 |  |  |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
8 | 8 | Tuczarnia ob. Nr 4 | Tuczarnia | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 423 |  |  |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
9 | 9 | Tuczarnia hala sztucznego wychowu prosiąt nr 5 | Hala wychowu prosiąt | 102/2 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 423 |  |  |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
| 10 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | Wiata na kombajn | 108/15 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 110.5 |  |  |  | 11.07.2011
| 11 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | budynek gospodarczy | 108/15 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 40 |  |  |  | 11.07.2011
| 12 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | obora jałownik | 108/15 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 725 |  |  |  | 11.07.2011
| 13 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | kuźnia i stelmiarnia | 108/15 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 200 |  |  |  | 11.07.2011
| 14 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | magazyn nawozów sztucznych | 108/15 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 386 |  |  |  | 11.07.2011
| 15 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | wiata materiałów budowlanych | 108/15 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 159.6 |  |  |  | 11.07.2011
| 16 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | wiata narzędziowa | 108/15 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 134.2 |  |  |  | 11.07.2011
| 17 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | wiata narzędziowa i garaże | 108/15 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 158.2 |  |  |  | 11.07.2011
| 18 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | wiata narzędziowa | 108/15 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 134 |  |  |  | 11.07.2011
| 19 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | warsztat i garaże | 108/15 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 324 |  |  |  | 11.07.2011
| 20 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | magazyn zbożowy | 108/15 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 209.3 |  |  |  | 11.07.2011
| 21 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | garaż | 108/15 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 79.36 |  |  |  | 11.07.2011
| 22 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | kotłownia fermy bydła | 94/12 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 77 |  |  | 1970 | 11.07.2011
| 23 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | garaże | 94/12 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 57 |  |  | 1970 | 11.07.2011
| 24 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | budynek inseminacji | 94/12 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 208.3 |  |  | 1970 | 11.07.2011
| 25 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | wiata stalowa | 101/1 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 399 |  |  |  | 11.07.2011
| 26 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | wiata stalowa | 101/1 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 204.2 |  |  |  | 11.07.2011
| 27 | 2017 ROK zrzeczenie na rzecz SP (ANR) Rep. A nr 4989/2017 z dnia 17.08.2017 r. | jałownik nr 4 | 101/1 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 312 |  |  |  | 11.07.2011
10 | 28 | obora wybiegi | obora wybiegi | 101/1, 102/1 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 1154 |  |  |  | 11.07.2011 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
D | 29 | 2019 r. Umowa dzierżawy z dn. 1.03.2019 r. - na 10 lat DO ROZBIÓRKI | stodoła owczarni-wiata | 104/6 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew |  |  | 549 |  |  |  | brak | D | D | D | D | D | D
11 | 34 |  | Budynek Stołówki Góra PAN, gm. Wieliszew dz. 99/3 ob. 3-Góra PAN KW 7281 | 99/8 | Góra | 3 Góra PAN, gm. Wieliszew | [6 empty] | brak | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
Note on E17: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E18: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E19: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E20: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E21: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E22: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E23: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E24: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E25: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E26: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E27: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E28: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E29: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E30: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E31: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E32: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E33: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E34: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR
Note on E35: Ryszard Soszyński: zrzeczenie na rzecz SP reprezentowanego przez ANR - wg e-maila z DNW z dn. 25.09.2018 (M.Konopacki) - budynek wymaga naszego przeglądu
Note on E36: Ryszard Soszyński: poprzednio działka nr 104
Note on N36: Worwa Elżbieta: poprzednio była informacja, że jest załozona KO z dn. 11.07.2011 - wg e-maila z DNW z dn. 25.09.2018 r. - godz. 12:20 (M. Konopacki) - K brak
Note on E37: Worwa Elżbieta: budynek dodany przez DNW e-mail z dn. 25.09.2018 r (M.Konopacki)

## 4_PAN_Jabłonna
UŻYTKOWNIK: PAN JABŁONNA KARTA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
Lp. | Nr porządkowy bazy | Budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | Nr działki | Miejscowość | Adres | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | Rok budowy | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | KONTROLE OKRESOWE ROCZNE |  |  | KONTROLE 5 LETNIE |  |  | UWAGI
[13 empty] | ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023, poz. 682 z późn. zm.) |  |  | uztawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2023, poz. 682 z późn.zm.)
[6 empty] | pc - powierzchnia całkowita [m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | pz - powierzchnia zabudowy [m2] | k - kubatura [m3] | pd - powierzchnia dachu [m2] |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
[13 empty] | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 1 | stajnia przebudowane na biuro i mieszkania | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 240 | 295 | 1550 |  | nieznany | 2010-03-01 | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK
2 | 2 | prześwit bramowy | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 28 | 28 | 172 |  | nieznany | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK
3 | 3 | segment skrajny warsztatów | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 273.7 | 312.7 | 2033 |  | nieznany | 2010-03-01 | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK
4 | 4 | segment garaży | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 218.5 | 247.8 | 1611 |  | nieznany | 2010-03-01 | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK
5 | 5 | segment stodoły | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 302.3 | 348.7 | 2158 |  | nieznany | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK
6 | 7 | budynek chlewni | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 252 | 355.52 | 1849 |  | nieznany | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK
7 | 8 | obora | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 596 | 785 | 3952 |  | nieznany | 2010-03-01 | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK
8 | 9 | stajnia | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 327 | 217 | 1378 |  | nieznany | 2010-03-01 | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK
9 | 10 | magazyn zbożowy | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 1043 | 366.12 | 3260 |  | nieznany | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK
10 | 18 | budynek agragatów prądotwórczych | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 |  | 27 | 31.35 | 110 |  | nieznany | 2010-03-01 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
11 | 19 | garaże | 12/10 | Jabłonna | Instytucka 1 | [5 empty] | nieznany | 01/12/2015 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE

## 5_PAN_Warszawa_Bartycka
UŻYTKOWNIK: WARSZAWA BARTYCKA KARTA KONTROLI ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
Lp. | Nr porządkowy bazy | Budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | Nr działki | Miejscowość | Adres | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | Rok budowy | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | KONTROLE OKRESOWE ROCZNE |  |  | KONTROLE 5 LETNIE |  |  | UWAGI
[13 empty] | ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023, poz. 682 z późn. zm.) |  |  | uztawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2023, poz. 682 z późn.zm.)
[6 empty] | pc - powierzchnia całkowita [m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | pz - powierzchnia zabudowy [m2] | k - kubatura [m3] | pd - powierzchnia dachu [m2] |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
[13 empty] | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 1 | hala magazynowa | 181/13 | Warszawa | Bartycka 18 | b.d. | b.d. | 440 | 1669 |  |  | brak | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE

## 6_PAN_Smetany
UŻYTKOWNIK: WARSZAWA SMETANY KARTA KONTROLI ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
Lp. | Nr porządkowy bazy | Budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | Nr działki | Miejscowość | Adres | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | Rok budowy | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | KONTROLE OKRESOWE ROCZNE |  |  | KONTROLE 5 LETNIE |  |  | OKRESOWA KONTROLA SYSTEMU OGRZEWANIA LUB SYSTEMU KLIMATYZACJI |  |  |  | UWAGI
[13 empty] | ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023, poz. 682 z późn. zm.) |  |  | uztawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2023, poz. 682 z późn.zm.) |  |  | ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.z 2021, poz. 497 tj.)
[6 empty] | pc - powierzchnia całkowita [m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | pz - powierzchnia zabudowy [m2] | k - kubatura [m3] | pd - powierzchnia dachu [m2] |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | URZĄDZENIA CHŁODNICZE Kontrola okresowa co 5 lat | Kontrola okresowa co 2 lata | Kontrola okresowa co 4 lata | Kontrola okresowa co 5 lat
[19 empty] | protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznegosystemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW
[13 empty] | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 1 | Willa | 17/2 | Warszawa | Smetany 2 | 766.5 | 548 | 219.1 | 2550 | b.d. |  | 1905-06-29 | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE

## 7_PAN_Oddzial_w_Gdansku
UŻYTKOWNIK: PAN ODDZIAŁ w GDAŃSKU KARTA KONTROLI ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
Lp. | Nr porządkowy bazy | Budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | Nr działki | Miejscowość | Adres | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | Rok budowy | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | KONTROLE OKRESOWE ROCZNE |  |  | KONTROLE 5 LETNIE |  |  | OKRESOWA KONTROLA SYSTEMU OGRZEWANIA LUB SYSTEMU KLIMATYZACJI |  |  |  | UWAGI | UWAGI
[6 empty] | pc - powierzchnia całkowita [m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | pz - powierzchnia zabudowy [m2] | k - kubatura [m3] | pd - powierzchnia dachu [m2] |  |  | ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023, poz. 682 z późn. zm.) |  |  | uztawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2023, poz. 682 z późn.zm.) |  |  | ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.z 2021, poz. 497 tj.)
[13 empty] | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | URZĄDZENIA CHŁODNICZE Kontrola okresowa co 5 lat | Kontrola okresowa co 2 lata | Kontrola okresowa co 4 lata | Kontrola okresowa co 5 lat
[19 empty] | protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznegosystemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW
[13 empty] | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 2 | 226101_1, M. Gdańsk (BUDYNEK GŁÓWNY) | 427 | GDAŃSK | JAŚKOWA DOLINA 31, 80-286 | BRAK DANYCH | 1400 | 434 | 5600 | 600 | 1890 | 27.10.1997 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK |  | kotły na gaz 70 kW i 90 kW
2 | 3 | 226101_1, M.Gdańsk (OFICYNA) budynek pomocniczy | 427 | GDAŃSK | JAŚKOWA DOLINA 31, 80-286 | BRAK DANYCH | 170 | 167 | 1207 | 200 | 1890 | 09.11.2009 | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | budynek jest ogrzewany kotłem gazowym znajdujacym się w budynku głównym
RAZEM

## 8_PAN_Oddzial_w_Krakowie
UŻYTKOWNIK: PAN ODDZIAŁ w Krakowie KARTA KONTROLI ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
Lp. | Nr porządkowy bazy | Budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | Nr działki | Miejscowość | Adres | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | Rok budowy | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | KONTROLE OKRESOWE ROCZNE |  |  | KONTROLE 5 LETNIE |  |  | UWAGI
[13 empty] | ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023, poz. 682 z późn. zm.) |  |  | uztawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2023, poz. 682 z późn.zm.)
[6 empty] | pc - powierzchnia całkowita [m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | pz - powierzchnia zabudowy [m2] | k - kubatura [m3] | pd - powierzchnia dachu [m2] |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
[13 empty] | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 1 | kamienica | 23/1 | Kraków | Św. Jana 28 |  | 567.73 | 171.87 | 3935 |  | XV wiek | 2005-10-17 | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE

## PAN_Stacja_Naukowa_w_Wiedniu (hidden)
KARTA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
użytkownik | budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | nr działki | miejscowość | adres | charakterystyka obiektu | Rok budowy | INSTALACJE | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 443) | [26 empty] | UWAGI
[9 empty] | PRZEGLĄDY OKRESOWE ROCZNE | [11 empty] | PRZEGLĄDY 5 LETNIE | [10 empty] | PIECE Przegląd okresowy dwulertni |  | PIECE Przegląd okresowy czteroletni
[5 empty] | powierzchnia zabudowy - pz, powierzchnia dachu - pd |  |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) - protokół sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczace działanie czynników wystepujących podczas uzytkowania obiektu data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust.1 pkt 1)b) - protokół kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska może być zawarty w protokole dot. sprawdzenia stanu technicznego budynku data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 6) - protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  | art. 62 ust.1 pkt 5 a)- protokół sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywnosci energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym - wydajność ponad 100 kW - data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  | art. 62 ust.1 pkt 5 b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywnosci energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym - wydajność 20 kW do 100 kW - data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr
[9 empty] | 2015 |  |  | 2015 |  |  | 2015 |  |  | 2015 |  |  | DATA |  |  | DATA |  |  | DATA |  |  | DATA |  | DATA |  | DATA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

## PAN_Kazuń (hidden)
KARTA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
użytkownik | budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | nr działki | miejscowość | adres | charakterystyka obiektu | Rok budowy | INSTALACJE | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 443) | [26 empty] | UWAGI
[9 empty] | PRZEGLĄDY OKRESOWE ROCZNE | [11 empty] | PRZEGLĄDY 5 LETNIE | [10 empty] | PIECE Przegląd okresowy dwulertni |  | PIECE Przegląd okresowy czteroletni
[5 empty] | powierzchnia zabudowy - pz, powierzchnia dachu - pd |  |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) - protokół sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczace działanie czynników wystepujących podczas uzytkowania obiektu data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust.1 pkt 1)b) - protokół kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska może być zawarty w protokole dot. sprawdzenia stanu technicznego budynku data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 6) - protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  | art. 62 ust.1 pkt 5 a)- protokół sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywnosci energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym - wydajność ponad 100 kW - data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  | art. 62 ust.1 pkt 5 b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywnosci energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym - wydajność 20 kW do 100 kW - data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr
[9 empty] | 2015 |  |  | 2015 |  |  | 2015 |  |  | 2015 |  |  | DATA |  |  | DATA |  |  | DATA |  |  | DATA |  | DATA |  | DATA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
DECYZJA PANA DYREKTORA T. Balcerzaka - spotkanie w dniu 30.09.2016 r. przy udziale Pani Dyrektor M.Filipek-Nejman - nieruchomosci nie uwzgledniamy w wykazie przeglądów bo są wydzierżawione - przeglady spoczywają na dzierzawcy panu Jerzym Gizińskim
KANCELARIA PAN KAZUŃ | budynek garaży | 238/13 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 287.3 | 1973 | elektryczna | 10.05.2010 | 16.05.2015 |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | wymagany brak |  |  | wymagany brak |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  | nie wymagany |  | nie wymagany
| Agregatornia | 232/18 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 25.2 | 1978 | elektryczna | 10.05.2010 | 16.05.2015 |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | wymagany brak |  |  | wymagany brak |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  | nie wymagany |  | nie wymagany
| Wiata tuczarnia-chlewnia | 232 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 662.66 | 1978 | elektryczna | 10.05.2010 | 16.05.2015 | [26 empty] | budynek wyłaczony z eksploatacji
| Chlewnia | 232/18 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 882.45 | 1979 | elektryczna | 10.05.2010 | 16.05.2015 | [26 empty] | budynek wyłaczony z eksploatacji
| Kuźnia ze stelmiarnią | 232/18 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 101.98 | 1972 | elektryczna | 10.05.2010 | 16.05.2015 |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | wymagany brak |  |  | wymagany brak |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  | nie wymagany |  | nie wymagany
| Magazyn zbożowy | 232/18 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 325 | 1948 | elektryczna | 10.05.2010 | 16.05.2015 |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | wymagany brak |  |  | wymagany brak |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  | nie wymagany |  | nie wymagany
| Magazyn nawozów sztucznych | 232/18 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 234.95 | 1980 | elektryczna | 10.05.2010 | 16.05.2015 |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | wymagany brak |  |  | wymagany brak |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  | nie wymagany |  | nie wymagany
| Wychowalnia knurów | 232/18 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 342.94 | 1982 | elektryczna | 10.05.2010 | 16.05.2015 | [26 empty] | budynek wyłaczony z eksploatacji
| Wiata stalowa | 238/13 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 528.5 | 1976 | brak | 10.05.2010 | 16.05.2015 |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | wymagany brak |  |  | wymagany brak |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  | nie wymagany |  | nie wymagany
| wiata na trociny | 238/13 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 98.35 | 1987 | brak | 10.05.2010 | 16.05.2015 |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | wymagany brak |  |  | wymagany brak |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  | nie wymagany |  | nie wymagany
| budynek warsztatów z kotłownią | 238/13 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 376 | 1973 | elektryczna | 10.05.2010 | 16.05.2015 | [26 empty] | od 1998 r. kotłownia nieczynna
| Magazyn cementu | 238/13 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 403 | 1973 | elektryczna | 10.05.2010 | 16.05.2015 |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | wymagany brak |  |  | wymagany brak |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  | nie wymagany |  | nie wymagany
| Magazyn główny | 238/13 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 321.4 | 1973 | elektryczna | 10.05.2010 | 16.05.2015 |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | wymagany brak |  |  | wymagany brak |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  | nie wymagany |  | nie wymagany
| obora porodówka macior | 238/18 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 331.88 | 1953 | elektryczna | 10.05.2010 | 16.05.2015 | [26 empty] | budynek wyłaczony z eksploatacji
| Budynek wagi | 232/18 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 11.18 | 1973 | elektryczna | 10.05.2010 | 16.05.2015 |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | wymagany brak |  |  | wymagany brak |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  | nie wymagany |  | nie wymagany
| Magazyn blaszany | 238/13 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 98.35 | 1975 | brak | 10.05.2010 | 16.05.2015 |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | wymagany brak |  |  | wymagany brak |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  | nie wymagany |  | nie wymagany
| Magazyn materiałów pędnych | 232/18 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 19.1 | 1973 | elektryczna | 10.05.2010 | 16.05.2015 |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | wymagany brak |  |  | wymagany brak |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  | nie wymagany |  | nie wymagany
| wiata-stodoła | 232/18 | Kazuń Nowy | obręb 27 - Kazuń Nowy, gm. Czosnów | 453 | 1977 | brak | 10.05.2010 | 16.05.2015 | 15/05/2016 | [25 empty] | budynek wyłaczony z eksploatacji

## Wrocławska_Drukarnia (hidden)
KARTA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
użytkownik | budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | nr działki | miejscowość | adres | charakterystyka obiektu | Rok budowy | INSTALACJE | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 443) | [26 empty] | UWAGI
[9 empty] | PRZEGLĄDY OKRESOWE ROCZNE | [11 empty] | PRZEGLĄDY 5 LETNIE | [10 empty] | PIECE Przegląd okresowy dwulertni |  | PIECE Przegląd okresowy czteroletni
[5 empty] | powierzchnia zabudowy - pz, powierzchnia dachu - pd |  |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) - protokół sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczace działanie czynników wystepujących podczas uzytkowania obiektu data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust.1 pkt 1)b) - protokół kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska może być zawarty w protokole dot. sprawdzenia stanu technicznego budynku data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 6) - protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  | art. 62 ust.1 pkt 5 a)- protokół sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywnosci energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym - wydajność ponad 100 kW - data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  | art. 62 ust.1 pkt 5 b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywnosci energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym - wydajność 20 kW do 100 kW - data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr
[9 empty] | 2015 |  |  | 2015 |  |  | 2015 |  |  | 2015 |  |  | DATA |  |  | DATA |  |  | DATA |  |  | DATA |  | DATA |  | DATA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
DECYZJA PANA DYREKTORA T. Balcerzaka - spotkanie w dniu 30.09.2016 r. przy udziale Pani Dyrektor M.Filipek-Nejman - nieruchomosci nie uwzgledniamy w wykazie przeglądów bo są wydzierżawione - przeglady spoczywają na dzierżawcy WDN
Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN Sp. z o.o. | Budynek produkcyjny | 16/2 | Wrocław | Lelewela 4 | 1165,67 pz | 1902 | Zimna, ciepła woda i centralne ogrzewanie miejskie,instalacja elektryczna, instalacja piorunochronowa, przewody kominowe | 29.01.2007 | 30-11-2015 |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | 01-12-2015 |  |  | 12-03-2013 |  |  | 5-30.05.2014 |  |  | 5-30.05.2014 |  |  | Nie wymagany |  | Nie wymagany |  | Nie wymagany
Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN Sp. z o.o. | Budynek introligatorni | 16/2 | Wrocław | Lelewela 4 | 525,44 pz | 1976 | Zimna,ciepła woda i centralne ogrzewanie miejskie,instalacja elektryczna, instalacja piorunochronowa, przewody kominowe | 29.01.2007 | 30-11-2015 |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | 01-12-2015 |  |  | 12-03-2013 |  |  | 5-30.05.2014 |  |  | 5-30.05.2014 |  |  | Nie wymagany |  | Nie wymagany |  | Nie wymagany
Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN Sp. z o.o. | Garaż składający się z 2 boksów | 16/2 | Wrocław | Lelewela 4 | 47 pz |  | Centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna, przewody kominowe | Nie wymagana | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | 01-12-2015 |  |  | Nie wymagany |  |  | 5-30.05.2014 |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  | Nie wymagany |  | Nie wymagany
Po konsultacji z Januszem bez przeglądów
Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN Sp. z o.o. | Budynek gospodarczy | 16/2 | Wrocław | Lelewela 4 | 13 pz |  | Bez instalacji | Nie wymagana | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  | Nie wymagany |  | Nie wymagany
Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN Sp. z o.o. | Budynek gospodarczy | 16/2 | Wrocław | Lelewela 4 | 16 pz |  | Bez instalacji | Nie wymagana | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  | Nie wymagany |  | Nie wymagany
Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN Sp. z o.o. | Budynek gospodarczy wolnostojący | 16/2 | Wrocław | Lelewela 4 | 20 pz |  | Bez instalacji | Nie wymagana | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  | Nie wymagany |  | Nie wymagany
Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN Sp. z o.o. | Śmietnik murowany | 16/2 | Wrocław | Lelewela 4 |  |  | Bez instalacji | Nie wymagana | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  |  | Nie wymagany |  | Nie wymagany |  | Nie wymagany

## PAN Łodz_Tylna (hidden)
KARTA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
użytkownik | budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | nr działki | miejscowość | adres | charakterystyka obiektu | Rok budowy | INSTALACJE | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 443) | [26 empty] | UWAGI
[9 empty] | PRZEGLĄDY OKRESOWE ROCZNE | [11 empty] | PRZEGLĄDY 5 LETNIE | [10 empty] | PIECE Przegląd okresowy dwulertni |  | PIECE Przegląd okresowy czteroletni
[5 empty] | powierzchnia zabudowy - pz, powierzchnia dachu - pd |  |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) - protokół sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczace działanie czynników wystepujących podczas uzytkowania obiektu data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust.1 pkt 1)b) - protokół kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska może być zawarty w protokole dot. sprawdzenia stanu technicznego budynku data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 6) - protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  | art. 62 ust.1 pkt 5 a)- protokół sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywnosci energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym - wydajność ponad 100 kW - data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  | art. 62 ust.1 pkt 5 b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywnosci energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym - wydajność 20 kW do 100 kW - data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr
[9 empty] | 2015 |  |  | 2015 |  |  | 2015 |  |  | 2015 |  |  | DATA |  |  | DATA |  |  | DATA |  |  | DATA |  | DATA |  | DATA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
e-mail od Kasi Kowalczyk z dn. 30.09.2016 r. - nieruchomośći nie uwzgledniamy w wykazie przeglądów bo jest użyczona 3 instytutom na współudział
Europejskie Regionalne Centrym Ekohydrologii PAN | budynek biurowy | 95/63 | Łódź | Tylna 3 | pz - 7190m2; pd - 764 m2 pc - 2402 m2 pu - 1873 m2 kub. 12782 m3 | 1907 | elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gaz, C.O., C.W., dzwigi, odgromowa | 28/06/2000 | 04/12/2014 | z uwagi na remont planowany pod koniec roku 2015, przegląd zostanie wykonany w I kwartale 2016roku |  | 04/12/2014 | z uwagi na remont planowany pod koniec roku 2015, przegląd zostanie wykonany w I kwartale 2016roku |  | 19/11/2015 |  |  | 31/07/2015 |  |  | 04/12/2014 |  |  | 19/04/2010 | z uwagi na remont planowany pod koniec roku 2015, przegląd zostanie wykonany w I kwartale 2016roku |  | 04/12/2014 |  |  | nie wymagane |  | nie wymagane |  | nie wymagane

## DPT_Zakopane (hidden)
KARTA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
użytkownik | budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | nr działki | miejscowość | adres | charakterystyka obiektu | Rok budowy | INSTALACJE | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 443) | [26 empty] | UWAGI
[9 empty] | PRZEGLĄDY OKRESOWE ROCZNE | [11 empty] | PRZEGLĄDY 5 LETNIE | [10 empty] | PIECE Przegląd okresowy dwulertni |  | PIECE Przegląd okresowy czteroletni
[5 empty] | powierzchnia zabudowy - pz, powierzchnia dachu - pd |  |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) - protokół sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczace działanie czynników wystepujących podczas uzytkowania obiektu data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust.1 pkt 1)b) - protokół kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska może być zawarty w protokole dot. sprawdzenia stanu technicznego budynku data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 6) - protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  | art. 62 ust.1 pkt 5 a)- protokół sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywnosci energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym - wydajność ponad 100 kW - data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  | art. 62 ust.1 pkt 5 b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywnosci energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym - wydajność 20 kW do 100 kW - data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr
[9 empty] | 2015 |  |  | 2015 |  |  | 2015 |  |  | 2015 |  |  | DATA |  |  | DATA |  |  | DATA |  |  | DATA |  | DATA |  | DATA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
S P R Z E D A N A
PAN | DPT PAN "Pod Szczytami" | 255 | Zakopane | Za Cieszynianką 5 | 374 pz | 1934 | elektryczna, wod.-kan., C.O. miejskie -(geotermia), instalacja wentylacyjna, instalacja pirounochronna | 10/2010 | 23/10.2105 |  |  | 23/10.2015 |  |  | nie wymagany |  |  | 23/10/2015 |  |  | 07/03/2014 |  |  | 07/03/2014 |  |  | 07/03/2014 |  |  | nie wymagany |  | nie wymagany |  | nie wymagany

## PAN_Oddział_w_Łodzi (hidden)
KARTA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
użytkownik | budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | nr działki | miejscowość | adres | charakterystyka obiektu | Rok budowy | INSTALACJE | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 443) | [26 empty] | UWAGI
[9 empty] | PRZEGLĄDY OKRESOWE ROCZNE | [11 empty] | PRZEGLĄDY 5 LETNIE | [10 empty] | PIECE Przegląd okresowy dwulertni |  | PIECE Przegląd okresowy czteroletni
[5 empty] | powierzchnia zabudowy - pz, powierzchnia dachu - pd |  |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) - protokół sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczace działanie czynników wystepujących podczas uzytkowania obiektu data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust.1 pkt 1)b) - protokół kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska może być zawarty w protokole dot. sprawdzenia stanu technicznego budynku data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 6) - protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  | art. 62 ust.1 pkt 5 a)- protokół sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywnosci energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym - wydajność ponad 100 kW - data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  | art. 62 ust.1 pkt 5 b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywnosci energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym - wydajność 20 kW do 100 kW - data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr
[9 empty] | 2015 |  |  | 2015 |  |  | 2015 |  |  | 2015 |  |  | DATA |  |  | DATA |  |  | DATA |  |  | DATA |  | DATA |  | DATA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
S P R Z E D A N A
Polska Akademia Nauk | nr 106 w obrębie S-7 - budynek mieszkalny | 30/1 | Łódź | Piotrkowska 181 | pz-210 m2, pd - 210 m2 | 1896 | elektryczna, wodno-kanalizacyjna, alarmowa, centralne ogrzewanie miejskie, internetowa, wentylacja grawitacyjna, | 01.12.2000 r. | 2015-12-09 |  |  | 14.04.2015 |  |  | nie wymagany |  |  | 14.04.2015 |  |  | XII.2014 |  |  | 03.03.2010 - pismo z dn.11.02.2016 r.wyjaśniające od jednostki, że w związku z uruchomieniem procedury wyceny i ewentualnego przeznaczenia dud. Do sprzedaży nie wykonano przeglądu w 2015 r. |  |  | nie wymagany |  |  | nie wymagany |  | nie wymagany |  | nie wymagany |  | sprzedana Rep. 5579/2016 z dn. 02.09.2016 r.

## PAN_Szczyrzyc (hidden)
UŻYTKOWNIK: PAN SZCZYRZYC KARTA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
Lp. | Nr porządkowy bazy | Nazwa wg książki obiektu | Budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | Nr działki | Miejscowość | Adres | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | charakterystyka obiektu DANE OD JEDNOSTKI | Rok budowy | INSTALACJE Dane od jednostki | Instalacje 2017 rok | [14 empty] | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | PRZEGLĄDY OKRESOWE PÓŁROCZNE/ROCZNE | [11 empty] | PRZEGLĄDY 5 LETNIE | [11 empty] | PIECE Przegląd okresowy dwulertni |  |  | PIECE Przegląd okresowy czteroletni |  |  | UWAGI
[7 empty] | pc - powierzchnia całkowita [m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | pz - powierzchnia zabudowy [m2] | k - kubatura [m3] | pd - powierzchnia dachu [m2] |  |  |  | Instalacja zimnej wody | Instakcja ciepłej wody | Instalacja co | Kotłownia | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Urządzenia służ. gosp. odpadami | Przewody spalinowe | Przewody dymowe | Przewody wentylacji grawit. | Instalacja wentylacji mech. | Instalacja gazowa | Instalacja elektryczna | Instalacja odgromowa | Inne |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  |  | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  |  | urządzenia chłodnicze
[12 empty] | powierzchnia zabudowy - pz, powierzchnia dachu - pd | [39 empty] | art. 62 ust. 1 pkt 6) - protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr | protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  | art. 62 ust.1 pkt 5 a)- protokół sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywnosci energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym - wydajność ponad 100 kW - data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy ponad 100 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr |  | art. 62 ust.1 pkt 5 b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywnosci energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym - wydajność 20 kW do 100 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr | protokół sprawdzenie stanu technicznegosystemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr
[31 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 TAK/NIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 TAK/NIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 TAK/NIE | data | data | 2018 TAK/NIE | data | data | 2018 TAK/NIE | data | data | 2018 TAK/NIE | 2015 | data | 2018 TAK/NIE | DATA | data | 2018 TAK/NIE | DATA | data | 2018 TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
S P R Z E D A N A
1 | 1 |  | budynek "przechowalnia owoców" | 225 | Szczyrzyc | Szczyrzyc | [6 empty] | ok. 1965 | nie funkcjonują | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE |  | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK |  | brak |  |  | 2017-06-19 | TAK | nie dotyczy |  | NIE | NIE |  |  | 2017-06-19 | TAK |  | 2017-06-19 | NIE |  | 2017-06-19 | NIE |  | 2017-06-19 | NIE |  |  | NIE |  |  | NIE |  |  | NIE
obiekt nie jest użytkowany, został przeznaczony do zbycia, budynek wymaga kapitalnego remontu, w Kancelarii nie znalazłem żadnych przeglądów