Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Formularz ofertowy

Na  wykonanie prac malarskich oraz ułożenia wykładziny dywanowej w pomieszczeniach zlokalizowanych w zabytkowym budynku Pałac Staszica, położonym w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72.

Nazwa i adres Wykonawcy (Oferenta)………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….
REGON................................
NIP......................................
Adres do korespondencji.......

e-mail..................................

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena netto [zł] | VAT [%] | Cena brutto [zł] | Termin wykonania usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zadanie 1 Wykonanie prac malarskich oraz ułożenia wykładziny dywanowej w pomieszczeniach zlokalizowanych w zabytkowym budynku Pałac Staszica, położonym w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72. Przedmiot zamówienia obejmuje pomieszczenia znajdujące się na antresoli, oznaczone numerami, A 36 o wymiarach 3,50 x 4,90 A 34 o wymiarach 5,25 x 3,50 A32 o wymiarach 5,25 x 3,05 A37 o wymiarach 4,80 x 2,95 A35 o wymiarach 4,60 x 3,50 A33 o wymiarach 4,60 x 2,50 A29 o wymiarach 5,40 x 3,10 Okienko przy recepcji 1,50 x 0,95 Pom. Gosp. Nr 1 A31 1,30 x 1,80 Pom. Gosp. Nr 2 A30 1,50 x 0,95 (uwaga w tym pom. jest szafa na ubrania) Hol II za zamkniętymi drzwiami 10,60 x 2,10 Hol z drzwiami szklanymi I, znajdujący się na klatce schodowej 5,60 x 6,00 o łącznej powierzchni użytkowej ok. 172,06 m2. Wysokość pomieszczeń 240 cm UWAGA: Wskazana powierzchnia jest pomiarem własnym Zamawiającego. - Demontaż istniejących umywalek (7 szt.) wraz z wycięciem wskazanej przez Zamawiającego zbędnej instalacji wod. kan i zaślepieniem odpływów, zdjęciem glazury, zaszpachlowaniem po glazurze,, za wyjątkiem instalacji do pomieszczenia A31 (bez pionów). • Demontaż istniejącego zlewu technicznego w pom. A31 i montaż nowego zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem i baterią wraz z wykonaniem zabudowy: blat, szafka ze zlewem i baterią, szafka nad zlewem - otwarta. • Wkucie rury kanalizacyjnej i rur wodnych w podłogę pomieszczenia A31 przechodzącej przez pomieszczenie A33, obudowanie w pomieszczeniu A33 instalacji zasilającej pomieszczenie A31 (bez pionu), • Skucie glazury wokół umywalek (przy każdej umywalce ok 0,36 m2 glazury) ze szpachlowaniem ściany ; • Usunięcie istniejącej zabudowy GK pomiędzy pom. A30 a A29, z zachowaniem istniejącej sztukaterii w pok. A29 ; • Demontaż odbojnic ochronnych ze ścian w holu głównym, w holu na klatce schodowej oraz w pok. A33 (drewniane listwy); • Demontaż istniejącego oświetlenia; Montaż lamp rastrowych typu LED barwy białej neutralnej/ciepłej, tj. ok. 3.000-4.000 k (zapewniających co najmniej 500 lux na powierzchni podłogi), o wym. min 30 x 60, w miejscu istniejącego dotychczas oświetlenia (w pom. A32, A33, A34, A35, A36, A37 są zamontowane po dwa plafony sufitowe, w pom. A29 są 4 plafony sufitowe, w pom. A30 i A31 jest 1 plafonie naściennym; na Holu II są 4 plafony sufitowe; na Holu I na klatce schodowej są 3 oprawy jarzeniowe starego typu); Dodatkowo W Holu i i Holu II montaż oświetlenia ewakuacyjnego (nie mniej niż 3 oprawy natynkowe oraz oprawy kierunkowe/informacyjne wskazujące drogę ewakuacyjną , w tym nad każdymi drzwiami). • wykonanie miejscowych napraw, uzupełnienie widocznych ubytków, śladów po kołkach, łuszczącej się farby, odprysków i innych braków w ścianach, sufitów i na obrzeżach powierzchni ścian, szpachlowaniu i równaniu powierzchni, uzupełnienie sztukaterii; • gruntowanie przed malowaniem ścian i sufitów; • co najmniej dwukrotne (do zakrycia poprzedniego koloru) malowanie ścian farbą lateksową odporną na ścieranie i szorowanie uprzednio już malowanych ścian na kolor biały i sufitów na kolor biały. Uwaga: wszystkie elementy dotychczas pomalowane na biało pozostają w kolorze białym; • Oczyszczenie i pomalowanie grzejników oraz instalacji c.o. farbą przeznaczoną do malowania grzejników; • Oczyszczenie i malowanie uprzednio malowanych drzwi (11 szt.) oraz ościeżnic drzwiowych na kolor biały (półmat) , uzupełnienie obicia drzwi w pok. A34. Dopasowanie drzwi w przypadku, gdy okaże się to niezbędne w toku prac, z uwagi na kolizję z wykładziną; - Wymiana szyldów i wkładek w drzwiach na zamki patentowe z systemem jednego klucza „master key”; • Demontaż istniejących listew przypodłogowych; • Przyklejenie wykładziny dywanowej spełniającej poniższe minimalne wymagania ( Hol z drzwiami szklanymi I , Pom. Gosp. Nr 2 A30 , Pom. Gosp. Nr 1 A31 i wyłączone z ułożenia wykładziny dywanowej) : - wykładzina dywanowa do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu; - klasa użytkowa >= 32; - rodzaj wykładziny – rulon; - antystatyczna; - odporna na oddziaływanie krzeseł na kółkach; - antyposlizgowa - w korytarzu stanowiącym drogę ewakuacyjną (Hol II) wymagana dodatkowo palność – Bfl-s1 lub Cfl-s1 - posiadająca atesty/certyfikaty ppoż. i higieniczne europejskie lub PN dopuszczające do stosowania na terenie RP - Kolorystyka wykładziny – odcienie szarości, uzgodniona zostanie z Zamawiającym po przedłożeniu propozycji; • Montaż listew przypodłogowych PCV w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym; • Przyklejenie w pom. A31 wykładziny PCV wraz z olistwowaniem • zabezpieczenie okien i rolet, przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami oraz ich zniszczeniem. Zabezpieczenie struktury oraz istniejących instalacji przed zniszczeniem, a w razie ich uszkodzenia naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego. • Wykonawca również obowiązany jest do sprzątania na bieżąco pomieszczeń i korytarzy oraz terenu wykorzystywanego do ww. prac. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac będą usuwane na bieżąco na koszt Wykonawcy. Zakup materiałów do realizacji zadania leży po stronie Wykonawcy. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie materiałowej po stronie Wykonawcy. Zadanie 2 Malowanie ścian i sufitów oraz stolarki drzwiowej w pomieszczeniu oznaczonym numerem 264 znajdującym się na II piętrze w budynku Pałac Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. Metraż pomieszczenia: Pok. 264, pow. 11,65 m2 (2,95 x 3,95 wys. 3,80) Zakres prac do zrealizowania ww. pomieszczeniu: • zabezpieczenie pomieszczenia folią (szczególnie wykładziny) • oklejenie taśmą malarską otworu okiennego, drzwiowego oraz innych elementów wymagających zabezpieczenia, • naprawa ścian i sufitów (10 % powierzchni) w tym uzupełnienie sztukaterii, • gruntowanie ścian i sufitów, • dwukrotne malowanie farbą emulsyjną odporną na ścieranie i szorowanie ścian na kolor wskazany przez Zamawiającego – 76,98 m2 i sufitów na kolor biały – 23,30 m2, • przygotowanie/uzupełnienie ubytków do malowania i malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej na dotychczasowy kolor (ok. 5,98 m2), • malowanie grzejnika farbą wraz z istniejącą instalacją, • zakup i montaż nakładki na parapet, wg. wytycznych Zamawiającego, • posprzątanie oraz wywóz powstałych w toku robót odpadów. |  |  |  | 27.03.2024 r. |
|  | Razem: |  |  |  |  |

Słownie:.........................................................................................................
....................................................................................................................

W Tym:

Zadanie 1……………………………………………………………………………….

Zadanie 2…………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

- Uważamy, się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu.

- Oświadczamy, że zawarty w treści ogłoszenia o zamówieniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1.) - dalej „RODO”*

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, niniejsze oświadczenie należy wykreślić

Do oferty dołączono następujące załączniki:

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

……………….………………………..

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)