Warszawa, dn. 15 października 2024 r.

BM. 408.2.DZN.2024.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w celu rozeznania rynku cen

w zakresie remontu odtworzeniowego dachu wraz 
obróbkami blacharskimi i orynnowaniem

w budynku mieszkalnym, położonym na działce ewidencyjnej nr 105/17 w obrębie 0006 Inulec, w miejscowości Śmietki nr 22 w Gminie Mikołajki, pow. mrągowski,
 woj. warmińsko-mazurskie oraz w budynku mieszkalnym położonym na działce ewidencyjnej nr 105/15 w obrębie 0006 Inulec, w miejscowości Śmietki nr 20 w Gminie Mikołajki, pow. mrągowski,
 woj. warmińsko-mazurskie

z możliwością udzielenia zamówienia

- Zamawiający:

Nazwa: Polska Akademia Nauk

Adres: pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

e-mail: bm@pan.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1:

Wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
o pow. zabudowy 102,60 m2, pow. dachu ok. 120 m2, położonym na działce ewidencyjnej nr 105/17 w obrębie 0006 Inulec, w miejscowości Śmietki nr 22
w Gminie Mikołajki, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskim posiadającym konstrukcję dachu drewnianą, dwuspadową. Pokrycie dachowe z papy, 
na deskowaniu pełnym. Rynny i obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Do zakresu prac należy:

- Demontaż obróbek blacharskich i orynnowania,

- Rozebranie pokrycia dachowego z papy i całego deskowania,

- Czyszczenie i konserwacja przeciwgrzybiczna elementów konstrukcyjnych dachu,

- Wykonanie deskowania z płyt OSB gr.25 mm,

- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej (1 warstwa podkładowa i minimum jedna warstwa wierzchnia - papą bitumiczną);

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania wykonanego 
w systemie PVC,

- Wykonanie remontu komina (w tym murowanie, tynkowanie wraz 
z wykończeniem i niezbędnymi obróbkami blacharskimi),

- Montaż całości instalacji odgromowej wraz z uziemieniem i wykonaniem pomiarów skuteczności uziemienia,

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu przed osobami postronnymi podczas prowadzenia prac ze względów BHP i ppoż., ochrony mienia oraz doprowadzenie terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu prac,

- Zabezpieczenie budynku przed czynnikami atmosferycznymi w trakcie prowadzenia prac.

- Wywóz powstałych w toku robót odpadów.

Przedmiot zamówienia uwzględnia także elementy, które w sposób oczywisty 
są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, także te które nie są wyraźnie w niniejszym Zaproszeniu wyszczególnione. Wykonawca powinien zastosować rozwiązania systemowe dla pokryć dachowych z papy.

Zadanie 2:

Wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
o pow. zabudowy 102,60 m2, pow. dachu ok. 120 m2, położonym na działce ewidencyjnej nr 105/15 w obrębie 0006 Inulec, w miejscowości Śmietki nr 20
w Gminie Mikołajki, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskim posiadającym konstrukcję dachu drewnianą, dwuspadową. Pokrycie dachowe z papy,
na deskowaniu pełnym. Rynny i obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Do zakresu prac należy:

- Demontaż obróbek blacharskich i orynnowania,

- Rozebranie pokrycia dachowego z papy i całego deskowania,

- Czyszczenie i konserwacja przeciwgrzybiczna elementów konstrukcyjnych dachu,

- Wykonanie deskowania z płyt OSB gr.25 mm,

- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej (1 warstwa podkładowa i minimum jedna warstwa wierzchnia - papą bitumiczną);

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania wykonanego 
w systemie PVC,

- Wykonanie remontu komina (w tym murowanie, tynkowanie wraz 
z wykończeniem i niezbędnymi obróbkami blacharskimi),

- Montaż całości instalacji odgromowej wraz z uziemieniem i wykonaniem pomiarów skuteczności uziemienia,

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu przed osobami postronnymi podczas prowadzenia prac ze względów BHP i ppoż., ochrony mienia oraz doprowadzenie terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu prac,

- Zabezpieczenie budynku przed czynnikami atmosferycznymi w trakcie prowadzenia prac.

- Wywóz powstałych w toku robót odpadów.

Przedmiot zamówienia uwzględnia także elementy, które w sposób oczywisty 
są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, także te które nie są wyraźnie w niniejszym Zaproszeniu wyszczególnione. Wykonawca powinien zastosować rozwiązania systemowe dla pokryć dachowych z papy.

- Termin realizacji zamówienia:

Czas realizacji zamówienia wynosi 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców ubiegających się 
o zamówienie publiczne:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace wykona zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zapewni właściwą liczbę osób, celem należytego wykonania prac, które będą posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania powierzonych im zadań.

- Wykonawca zobowiązuje się terminowo i należycie wykonać usługę,
tj. z należytą starannością, wykorzystując w najwyższym stopniu swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie i zdolności tak, aby odpowiadały potrzebom Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku 
z wykonywaną usługą.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w trakcie wykonywania usługi, a po ich zakończeniu do usunięcia wszelkich zbędnych przedmiotów, materiałów i odpadów oraz przekazania ich do utylizacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową/inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł, w zakresie prowadzonej działalności na wszystkie zdarzenia mogące wystąpić podczas wykonywania usługi oraz mogących być jej konsekwencją.

- Wykonawca zamówienia udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji
od bezusterkowego odbioru końcowego.

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zmawiający rekomenduje wizję lokalną i dokonanie własnego obmiaru, w terminie ustalonym z Zamawiającym.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Pan Krzysztof Chmielewski tel. 723 747 162.

- Kryteria oceny ofert:

- Kryterium oceny oferty jest najniższa cena (100%) realizacji zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru do realizacji tylko jednego Zadania.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie opłaty i koszty związane
z wykonaniem zamówienia

- Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy złożyć według załączonego do niniejszego zamówienia wzoru stanowiącego ofertę cenową (formularz ofertowy – Załącznik nr 1) wraz z:

- Kosztorysem ofertowym (nie wymagany w programie do kosztorysowania)

- Polisą OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składki

- Odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej lub KRS;

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej (plik pdf podpisany przez uprawnioną osobę) na adres e-mail: bm@pan.pl

- Termin składania ofert:

Oferty należy składać do 25.10.2024 do godz. 8:00 na adres e-mail: bm@pan.pl.

- Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: joanna.sosnowska@pan.pl, bm@pan.pl oraz telefonicznie, Joanna Sosnowska nr 603-540-098, 022 182 64 42, Krzysztof Chmielewski nr 723 747 162.

- Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia:

- Roboty będą prowadzone w budynku zamieszkałym.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość tylko dokonania czynności szacowania wartości zamówienia na podstawie dokonanego rozeznania rynku w oparciu  
o złożone oferty do niniejszego Zaproszenia bez dokonania wyboru oferty  
i nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert.

- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty i aprobaty.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny złożonej oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (tylko na jedno zadanie).

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem oferty do niniejszego zaproszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przesłania dokumentów / oświadczeń i wyjaśnienia treści złożonej oferty.

- W procedurze mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną niepodlegającą odrzuceniu zostanie zawarta umowa, z zastrzeżeniem pkt 2.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i będzie to oferta z najniższą ceną, będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na postawie art. 7 pkt 1 ustawy, o której mowa w pkt 11, z zastrzeżeniem pkt 2.

- Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 z poźn. zm.)

- Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

      - Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, 
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

      - Kontakt do Inspektora Ochrony Danych to adres mailowy:  iod@pan.pl.

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 
lit b) RODO

      - Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.

      - Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

      - Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

      - Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym również w formie profilowania.

Załączniki do Zapytania ofertowego:

- Formularz Ofertowy,