# Wrocław, 28.11.2024 r.

Znak sprawy: OW.261.5.2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w celu rozeznania rynku cen

na wykonanie usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (kontrola techniczna pięcioletnia) obiektu budowlanego będącego w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, położonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we Wrocławiu przy ul. Podwale 75”, z możliwością udzielenia zamówienia.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Polska Akademia Nauk

pl. Defilad 1,

00-901 Warszawa

NIP: 525 15 75 083

e-mail: wroclaw@pan.pl

- Miejsce realizacji zamówienia:

- Siedziba Oddziału PAN we Wrocławiu ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław.

- Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr. A/4016/345/Wm; ma pięć kondygnacji, piwnice oraz poddasze.

- Przeprowadzenie wizji lokalnej jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Kontrolę obiektu należy przeprowadzić w oparciu o art. 62 ust.1 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), § 4, 5 i 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74 poz. 836 z późn. zm.), art. 23 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021  r., poz. 497).

- W zakresie kontroli jest wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w obiekcie przy uwzględnieniu pomiarów:

- wyłączników różnicowoprądowych,

- uziemienia.

3.   Pomiary samoczynnego wyłączania zasilania zostaną wykonane odrębnie na

koszt Zamawiającego. Protokół z tych pomiarów zostanie przedstawiony

Wykonawcy.

- Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić dokumentację pokontrolną w formie protokołu z kontroli wraz z dokumentacją fotograficzną w wersji papierowej – 1 egz. oraz elektronicznej (w wersji edytowalnej i pdf) – 1 x nośnik zewnętrzny (pamięć USB). Przykładowy wzór protokołu przekazuje Zamawiający w Załączniku nr 2 do zaproszenia, a Wykonawca uzupełni go zgodnie ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami. Do protokołu należy dołączyć dwa protokoły z pomiarów, o których mowa w pkt. III. ust. 2a, b, oraz protokół z pomiarów samoczynnego wyłączania zasilania, o którym mowa w ust.3.

- Kontrola sprzętu ppoż. oraz badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych w siedzibie Oddziału PAN we Wrocławiu została wykonana na zlecenie Zamawiającego w dn. 4.11.2024. Protokoły z kontroli stanowią Załączniki nr 4 i 5 do zaproszenia.

- Kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) została przeprowadzona na zlecenie Zamawiającego w dniu 21.10.2024 r. Stosowny protokół  został sporządzany w formie dokumentu elektronicznego (tzw. e-protokół), z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456). Protokół z kontroli stanowi Załącznik nr 6 do zaproszenia.

- Protokół sporządzony w wyniku kontroli powinien zawierać określenie:

  - stanu technicznego elementów objętych kontrolą,

  - stopnia zużycia lub uszkodzenia elementów objętych kontrolą,

  - orientacyjnego zakresu robót remontowych do wykonania (przedmiaru), szacunkowego kosztu i kolejności ich wykonania (z określeniem stopnia pilności ich wykonania),

  - zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokole z poprzedniej pięcioletniej kontroli okresowej.

- Zamawiający wymaga zachowania przez Wykonawcę w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- Po stronie Wykonawcy jest sprawdzenie zaleceń i ich wykonania z poprzedniej kontroli.

- Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty otrzymania podpisanego zamówienia.

- Warunki udziału w procedurze dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

- Wykonawca powinien dysponować personelem technicznym, w tym osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, w szczególności:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, obejmującą swym zakresem przeprowadzanie kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,

- osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące swym zakresem przeprowadzanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronowych lub posiadającymi kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, uprawnienia SEP (D i E),

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące swym zakresem przeprowadzanie kontroli stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

- Ww. osoby muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1  lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 poz. 1392).

- Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Cena musi obejmować wszystkie koszty, poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem zamówienia w zakresie wskazanym w pkt. III. zaproszenia.

- Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć według załączonego do niniejszego zaproszenia wzoru stanowiącego ofertę cenową (formularz ofertowy – Załącznik nr 1) wraz z:

- listą osób skierowanych do realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy – Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia,

- pełnomocnictwem do podpisania oferty, jeśli oferta nie została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji w KRS/CEiDG. Pełnomocnictwo składa się w oryginale/skanie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

- odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub KRS – skan.

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej (plik pdf) podpisaną przez uprawnioną osobę podpisem zwykłym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres wskazany w pkt. VIII.

- Termin składania ofert: Ofertę w wersji elektronicznej (plik pdf) należy przesłać w terminie do 29.11.2024, do  godz. 14:00 na adres e-mail: dorota.malik@pan.pl.

- Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Barbara Grudzewska-Walecka, Oddział PAN we Wrocławiu, tel.: 71 750 75 00.

- Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia:

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość tylko dokonania czynności szacowania wartości zamówienia na podstawie dokonanego rozeznania rynku w oparciu o złożone oferty do niniejszego zaproszenia bez dokonania wyboru oferty i nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert.

- Wykonawca niespełniający warunków udziału określonych w pkt V. zaproszenia będzie wykluczony z procedury, a jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wyłącznie na jedną branżę.

- Zamawiający zastrzega prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert, możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz do wezwania Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert.

- Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną zostanie złożone zamówienie na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie niniejszego zaproszenia. Zamawiający składa zamówienie na podstawie własnych wzorów stosowanych u Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 2.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem oferty do niniejszego zaproszenia.

- W niniejszej procedurze nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

- Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

      - Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

      - Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy: iod@pan.pl.

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

      - Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.

      - Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

      - Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

      - Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Protokół z okresowej kontroli – wzór.

Załącznik nr 3 – Lista osób skierowanych do realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy.

Załącznik nr 4 – Protokół kontrolno-serwisowy U001240 (gaśnice i hydranty wewnętrzne).

Załącznik nr 5 – Protokół badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Załącznik nr 6 – Protokół nr 1161591/2024 okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

Załącznik nr 7 – Protokół przekazania dokumentacji.

Załącznik nr 8 – Protokół odbioru dokumentacji.