Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# pn. „Wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej remontu części połaci dachowej budynku Polskiej Akademii Nauk Domu Pracy Twórczej w Juracie przy ul. Wojska Polskiego 5, 84-141 Jastarnia „

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu części połaci dachowej budynku Polskiej Akademii Nauk (PAN Dom Pracy Twórczej) przy ul. Wojska Polskiego 5 w Juracie.

- Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur, tj. sprawdzenie i uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji oraz pozwolenia 
na budowę.

W projekcie należy uwzględnić, że w trakcie przebudowy budynek będzie użytkowany.

- Kody zamówienia wg CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu części połaci dachowej budynku Polskiej Akademii Nauk położonego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Juracie należy zrealizować zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

- Projekt budowlany należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454).

Projekt budowlany Wykonawca przedłoży w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej umożliwiającej odczyt w PDF i DWG. Wszystkie strony złożonej dokumentacji winny zostać ponumerowane.

- Projekt wykonawczy, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454). Powyższe dokumenty należy opracować w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie cyfrowej w PDF i DWG.

- Dokumentacja budowlano-wykonawcza ma być wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby podpisaną przez niego wersję papierową Projektu w 3 egzemplarzach oraz wersję elektroniczną w formacie PDF i DWG na nośniku elektronicznym (USB).

- Wykonawca wykona kosztorysy dla projektów, o których mowa w pkt 1. Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458).

- Dokumentację projektową Wykonawca wykona w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zapewni udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w niezbędnych specjalnościach.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania całości uzgodnień, niezbędnych do wykonania projektów, o których mowa w pkt 1.

- Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej dołączy pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami 
i że zostaje przekazana Zamawiającemu bez wad, w stanie zupełnym wraz 
z wykazem tej dokumentacji.

- Podstawowe dane techniczne budynku :

- kubatura ≈ 6.875 m³

- Pow. zabudowy ≈ 674 m²

- Pow. użytkowa ≈ 1.511 m²

5.  Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obejmującego:

- projekt remontu części połaci dachowej budynku nad częścią parterową (magazynową) i klatką schodową wraz z wymianą pokrycia dachu, wymianą obróbek blacharskich w tym przy oknach wykuszowych i na ścianach szczytowych, wymianą orynnowania, ław kominiarskich, instalacji odgromowej.

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich branż,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla wszystkich branż objętych opracowaniem projektowym,

- sprawdzenie i uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych do wykonania projektu i robót budowlanych 
w nim ujętych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, ekspertyz, podkładów mapowych, warunków technicznych i innych,

- uzyskanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na wykonanie robót budowlanych), w tym wniesienie odpowiednich opłat (przygotowanie wniosku oraz wystąpienie w imieniu Zamawiającego do właściwego urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych),

- doręczenie Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych,

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową - udzielenie pisemne lub drogą elektroniczną wszelkich wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w terminie 48 godzin od ich otrzymania od Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (max. 3-krotnie) po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia.

- Opracowywanie wszelkich niezbędnych zmian dokumentacji projektowej, gdy w toku realizacji robót budowlanych lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy tych robót zajdzie taka potrzeba.

Załączniki:

      - Poglądowe rzuty z zaznaczoną częścią dachu i budynku objętymi planowanym zakresem dokumentacji projektowej .

https://ftp.pan.pl/public/folder/uh0ioijizeuro0l3ujnblg/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20OPZ%20-%20PAN%20DPT%20Jurata%20-%20dach%20rzuty

      - Zdjęcia budynku (części objętej zakresem dokumentacji projektowej).

https://ftp.pan.pl/public/folder/5mdxnyqv2kqkglvgy-vcxw/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20OPZ%20-%20PAN%20DPT%20Jurata%20-%20dach%20zdj%C4%99cia