Załącznik nr 2 do umowy

# Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej robót budowlanych w nieruchomości PAN w Warszawie przy ul. Szczęśliwicka 2, o pow. użytkowej 54,80 m2, w zakresie:

  - demontaż istniejących paneli podłogowych;

  - podklejenie, naprawa ubytków, cyklinowanie i lakierowanie parkietu wraz z listwami, znajdującego się pod panelami podłogowymi;

  - malowanie ścian i sufitów, w tym ścian pokrytych tapetą, na kolor biały farbą lateksową odporną na zmywanie i szorowanie, wraz  
z usunięciem starych powłok – jeśli to jest niezbędne;

  - czyszczenie i malowanie otworów drzwiowych (futryn) wraz  
z  drzwiami wewnętrznymi do pokoi, łazienki i toalety  szt. 4;

  - wstawienie szyby do drzwi wewnętrznych szt. 1;

  - zabezpieczenie istniejących, nie podlegających pracom remontowym, elementów wyposażenia lokalu, przed zniszczeniem;

  - posprzątanie w lokalu oraz przywrócenie porządku na klatce schodowej i innych częściach wspólnych;

  - wywóz powstałych w trakcie robót odpadów.

- Należy przewidzieć wszelkie prace, nie ujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, które są konieczne do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlana, a także wszelkie prace demontażowe

- Zakup wszelkich materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia  leży po stronie Wykonawcy i wymaga akceptacji Zamawiającego w zakresie wyposażenia, po przedłożeniu propozycji.