Załącznik nr 2 do  Zaproszenia do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia.

[bookmark: _Hlk197603509]Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na pracach malarskich w zabytkowym budynku Pałacu Staszica, położonym w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, Prace obejmują malowanie klatki schodowej od III piętra przy pom. 321 do parteru przy czytelni IBL PAN. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje poniższe prace:
1.) Zabezpieczenie posadzki, biegów schodowych folią;
2.) Zabezpieczenie okien przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami oraz ich zniszczeniem. Zabezpieczenie struktury oraz istniejących instalacji przed zniszczeniem, a w razie ich uszkodzenia naprawienie i doprowadzanie do stanu pierwotnego;
3.) Wykonanie miejscowych napraw na ścianach i suficie poprzez:
a.)  uzupełnienie widocznych ubytków, 
b.) uzupełnienie śladów pęknięć,
c.) wykonanie zbrojenia siatką flizelinową w miejscu pęknięć,
d.) wykonanie wypełnienia masą iniekcyjną w miejscu pęknięcia,
e.) skasowanie wykwitów,
f.)  przetarcie istniejących tynków poprzez  szpachlowanie i równanie powierzchni,
g.) gruntowanie przed malowaniem ścian i sufitów,
h.) co najmniej dwukrotne (do zakrycia poprzedniego koloru) malowanie ścian farbą w kolorze słonecznym o nr S0505-Y20R i sufitu kolorem białym. Uwaga sufit należy pomalować dokładnie w zakamarkach i żłobieniach;
4) Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i pomalowanie uprzednio zmatowionych drzwi oraz ościeżnic drzwi: w kolorze białym 1 szt. jednoskrzydłowych, w kolorze brązowym lub białym  5 szt. dwuskrzydłowych (należy zachować dotychczasową kolorystykę);
5) Dwukrotne malowanie farbą olejna balustrady;
6) Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników;
7) Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych, również rur instalacyjnych pcv;

Zakres przedmiotu zamówienia  Zamawiający  podzieliły na dwa zadania:
Zakres prac dla Zadania nr 1:
Malowanie od III pietra do I piętra;
Termin realizacji do 07.11.2025 r.
Zakres prac dla Zadania nr 2:
Malowanie od I piętra do parteru;
Termin realizacji do 08.12.2025 r.

Zakup materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Zadania nr 1 i Zadania nr 2 leży po stronie Wykonawcy.

