[image: image1.jpg]POI SKA AKADLEMIA NALIK





Warszawa, dn. 07.01.2021 r.

ZZP.261.20.2020.10.BN.13.2021
Wykonawcy,
ubiegający się o udzielenie zamówienia 

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dot. przebudowy instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w budynku Oddziału PAN we Wrocławiu”, znak sprawy nr ZZP.261.20.2020.
ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Zamawiający – Polska Akademia Nauk  działając na mocy przepisu  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,  informuje, że na podstawie  otrzymanych treści pytań dotyczących SIWZ dokonuje zmianę treści SIWZ oraz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje pytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ.

Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie zakresu projektowanych prac budowlanych (poza inst. elektryczną i teleinformatyczną) dot. zamówienia ZZP.261.20.2020 obejmującego dokumentację projektową dla siedziby PAN we Wrocławiu, która wymaga udziału projektanta branży architektonicznej w tym zamówieniu. W opisie przedmiotu zamówienia brak informacji na ten temat.

Odpowiedź 1 

W zakresie robót budowlanych niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty tynkarskie, malarskie oraz związane z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów ppoż. wynikające z uprzednio wykonanej i uzgodnionej ekspertyzy ppoż. oraz inwentaryzacji budynku. W celu uszczegółowienia zakresu robót budowlanych zaleca się dokonanie wizji lokalnej, którą Zamawiający przewidział w Rozdziale IX ust. 27  i ust. 28 SIWZ.

Pytanie 2

Proszę o sprecyzowanie jaki konkretnie zakres przebudowy instalacji elektrycznych i teleinformatycznych wchodzi w grę w tym zamówieniu (np. oświetlenie, zasilanie gniazd, zasilanie awaryjne, sieć strukturalna, instalacja alarmowa, CCTV, sygnalizacja pożaru).

Odpowiedź 2

Zamówienie obejmuje instalację elektryczną silnoprądową i niskoprądową:  oświetlenia, zasilania gniazd, zasilania awaryjnego, sieci strukturalnej, sygnalizacji pożaru, zasilania rezerwowego i inne niezbędne do uzyskania wymaganych przepisami prawa zgód administracyjnych.

Pytanie 3

Czy zakres planowanych prac wiąże się ze zmianą istniejących warunków ochrony i sygnalizacji p.pożarowej i wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ds. p.poż.?

Odpowiedź 3 

Zamawiający wymaga wykonania ekspertyzy ppoż. celem dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ppoż. oraz ujęcia w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia robót wynikających z tej ekspertyzy .wraz z dokonaniem  niezbędnych uzgodnień i uzyskaniem zgód administracyjnych.
W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

1) w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w treści przedmiotowego Załącznika, załączonego do niniejszego pisma;

2) w Załączniku nr 8 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego, w zakresie określonym w treści przedmiotowego Załącznika, załączonego do niniejszego pisma.
Pytanie 4

Czy w tym zakresie będą następujące instalacje:

- rozdzielnia główna, tablice rozdzielcze piętrowe, szachty elektryczne i teletechniczne,

- instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjno - ewakuacyjnego,

- instalacja gniazd wtyczkowych i siły,

- instalacja zasilania urządzeń wentylacji, klimatyzacji i urządzeń sanitarnych

- instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych

- instalacja okablowania strukturalnego

- szafa teletechniczna rack

- instalacja sygnalizacji pożaru SSP

- dźwiękowy system ostrzegawczy DSO

- instalacja system sygnalizacji włamania i napadu SSWIN

- instalacja monitoringu CCTV

- instalacja fotowoltaiczna.

Odpowiedź 4 

Zamawiający wyjaśnia, że  w przedmiocie zamówienia będą ujęte następujące instalacje:  rozdzielnia główna, tablice rozdzielcze piętrowe, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjno – ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtyczkowych i siły,  instalacja okablowania strukturalnego, szafa teletechniczna rack, każde piętro musi posiadać swoje punkty dystrybucyjne, min. 2, instalacja sygnalizacji pożaru SSP.
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że szachty elektryczne i teletechniczne podlegają ujęciu w dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia w zależności od wyniku  dokonanej przez Wykonawcę inwentaryzacji istniejących szachtów, jeśli warunki techniczne istniejących szachtów instalacji elektrycznej pozwolą na dołożenie pionów teleinformatycznych, to nastąpi likwidacja istniejących (osobnych) szachtów sieci strukturalnej 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje:  
- instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych, dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWIN, instalacji monitoringu CCTV, instalacji fotowoltaicznej,
- instalacja zasilania urządzeń wentylacji, klimatyzacji i urządzeń sanitarnych.
Pytanie 5

Czy zachodzi potrzeba wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej lub wystąpienia o warunki przyłączenia do sieci teletechnicznej (światłowodowej)?
Odpowiedź 5 

Zamawiający wyjaśnia, że nie zachodzi potrzeba wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej lub wystąpienia o warunki przyłączenia do sieci teletechnicznej (światłowodowej).
Pytanie 6

Z czego wynika zapis o projektancie branży architektonicznej, skoro takich prac nie przewiduje zamawiający?

Odpowiedź 6 
Zamawiający informuje, że w tym zakresie została udzielona odpowiedź do pytania nr 1.
Pytanie 7
Wnosimy o wydłużenie terminu opracowania dokumentacji – w założonym przez zamawiającego terminie nie ma możliwości uzyskania uzgodnienia przez WUOZ.

Odpowiedź 7 
Zamawiający wydłużył termin opracowania dokumentacji maksymalnie do 210 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 8
W jakim celu z w załączniku 5 zamawiający oczekuje podania wartości wykonanych prac, skoro pozostaje to bez wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. Prosimy o zmianę zapisów.

Odpowiedź 8
Zamawiający w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. C1 SIWZ określił warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, i na potwierdzenie spełnienia wskazanego warunku udziału w postępowaniu wymaga  zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 5 pkt 1 lit. a) złożenia wykazu usług, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przez Wykonawcę. Oprócz wskazanego załącznika nr 5 i dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług, Wykonawca powinien wykazać spełnienie pozostałych  warunków udziału w postępowaniu określonych w VI SIWZ i odpowiednio zgodnie z treścią postanowienia w Rozdziale VIII ust. 5 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożyć pozostałe dokumenty, jeżeli jego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Na tej podstawie Zamawiający podtrzymuje postanowienia określone w Rozdziale VI i VIII SIWZ.
Pytanie 9
Co w jęz. polskim znaczy zapis „uzyskana decyzja administracyjna była obowiązkiem wykonawcy”?

Odpowiedź 9
Zamawiający użył zacytowane przez Wykonawcę w pytaniu określenie w  warunkach udziału w postępowaniu, które  oznacza, że Wykonawca wykonał projekt budowlano-wykonawczy i obowiązkiem Wykonawcy było uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonany projekt.
Pytanie 10
Jakie instalacje teleinformatyczne mają zostać zinwentaryzowane? Ile? W jakim celu?

Odpowiedź 10
Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiocie zamówienia należy ująć  Istniejące instalacje teleinformatyczne (parter i 4 piętra). Przedmiotowa dokumentacja powinna zmierzać do  przekonfigurowania istniejącej infrastruktury (tzn. powinna zawierać dołożenie nowe bądź usunięcie starych przewodów, dołożenie nowych punktów dystrybucyjnych).
Pytanie 11
Czy należy zinwentaryzować również instalacje wybudowane podtynkowo?

Odpowiedź 11
Zamawiający wyjaśnia, że należy zinwentaryzować również instalacje wybudowane podtynkowo.
Pytanie 12
Co oznacza zapis „opracowania wszelkich niezbędnych zmian Dokumentacji projektowej w wypadku, gdy w toku realizacji robót budowlanych lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy tych robót zajdzie taka potrzeba”? Czy zamawiający ma zamiar wyłonić w postępowaniu pracowników wykonujących bliżej nieokreśloną pracę nieodpłatnie?

Odpowiedź 12
Zamawiający wyjaśnia, że zacytowane postanowienie jest obowiązkiem Wykonawcy określonym w §1 ust. 3 pkt 10 wzoru umowy – Załącznik nr  11 do SIWZ. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie na tym etapie dot. zmian projektu zgłaszanych przez potencjalnych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane lub wykonawcy robót budowlanych na etapie ich realizacji mogą też być błędy lub niejasności w dokumentacji, które zostaną ujawnione po jej odebraniu i ogłoszeniu postępowania przetargowego przez Zamawiającego na roboty budowlane wynikające z przedmiotowej dokumentacji
Zmiany dotyczące zmian dokumentacji w toku realizacji robót budowlanych mogą wynikać ze stanu faktycznego ujawnionego po przystąpieniu do realizacji robót budowlanych, a których na etapie inwentaryzacji autor dokumentacji nie był w stanie stwierdzić i ocenić i polegać będą np. na wykonaniu rysunku  dodatkowego szczegółu lub stosownego wpisu w dzienniku budowy.
Pytanie 13
O jakich daninach i na rzecz kogo mowa w par. 10 wzoru umowy?

Odpowiedź 13
Wykonawca kalkulując cenę oferty ma uwzględnić wszystkie koszty, które mają wpływ na jej wartość brutto.
Dochody publiczne to m.in. daniny publiczne do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw – art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869).
Pytanie 14
W opublikowanych materiałach nie znajdujemy zał. Nr 1 – prosimy o publikację

Odpowiedź 14

Zamawiający informuje, że został zawarty w SIWZ i zamieszczony na stronie https://bip.pan.pl/przetarg/385/opracowanie-dokumentacji-budowlano-wykonawczej-dot-przebudowy-instalacji-elektrycznej-oraz-teleinformatycznej-w-budynku-oddzialu-pan-we-wroclawiu
 - Załączniku nr 1  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który znajduje się na stronie 31 SIWZ. W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający zamieszcza przedmiotowy załącznik po wprowadzonych zmianach w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 15
Jaka jest szacunkowa wartość zamówienia?

Odpowiedź 15

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania informacji odnośnie szacunkowej wartości zamówienia.
Pytanie 16
Czy wszelkie uzgodnienia dokumentacji mają być pozyskane w zadeklarowanym terminie?

Odpowiedź 16

Zamawiający informuje, że wszelkie uzgodnienia dokumentacji mają być pozyskane przez Wykonawcę w zadeklarowanym terminie wskazanym w formularzu ofertowym w pkt 1, maksymalnie do 210 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – do realizacji przedmiotu zamówienia.
Pytanie 17

Czy uzyskanie pozwolenia na budowę ma być pozyskane w zadeklarowanym w ofercie terminie?

Odpowiedź 17

Zamawiający informuje, że uzyskanie pozwolenia na budowę ma być pozyskane w zadeklarowanym w ofercie terminie, wskazanym w formularzu ofertowym w pkt 1, maksymalnie do 210 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - do realizacji przedmiotu zamówienia.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmiany w:

- rozdziale XII ust. 8, ust. 9, rozdziale XII’ ust. 3, rozdziale XIII ust. 2,  rozdziale XIII’ ust. 1, ust. 3 Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 26/01/2021 r. do godziny 12:00, termin otwarcia ofert ustala się na dzień: 26/01/2021 r. o godzinie 12:30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
W związku z powyższym w:

1.
W Rozdziale XII ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 26/01/2021 r. do godz. 12.00 na adres:
Polska Akademia Nauk (Zespół Zamówień Publicznych) - piętro 25, pok. 2516 PKiN Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa”.
2.
W Rozdziale XII ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„ (…) OFERTA NA:

„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dot. przebudowy instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w budynku Oddziału PAN we Wrocławiu” - znak sprawy nr ZZP.261.20.2020
Polska Akademia Nauk (Zespół Zamówień Publicznych) 
PKiN Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26/01/2021 r.
PRZED GODZ. 12.30 (…)”
3.
W Rozdziale XII’ ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć do dnia 26/01/2021 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem kanału do komunikacji elektronicznej: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/”
4.
W Rozdziale XIII ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa w dniu 26/01/2021 r. do godz. 12.00.”
5.
W Rozdziale XIII’ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.01.2021 r. godz. 12.30, po uzyskaniu przez Zamawiającego dostępu do złożonych plików, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, (piętro 25, pok. nr 2516).”
6.
W Rozdziale XIII’ ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu 26/01/2021 r. do godz. 12.00. Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę EPZ.”

7.
W Rozdziale V ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w zabytkowym budynku Oddziału PAN we Wrocławiu przy ul. Podwale 75 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji administracyjnych należy wykonać w terminie maksymalnie do 210 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Powyższy termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert;”
8.
W Rozdziale XV ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) w kryterium „Termin realizacji zamówienia” oznaczonym jako „T”, oferta zostanie oceniona na podstawie określonego przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ, terminu wykonania dokumentacji projektowej.
Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia (T)” wynosi 20 pkt.
	Termin
realizacji zamówienia
	Liczba punktów przyznanych badanej ofercie 
w kryterium „Termin realizacji” „T”

	210 dni kalendarzowych
	  0

	208-209 dni kalendarzowych
	  1

	206-207 dni kalendarzowych
	  2

	204-205 dni kalendarzowych
	  3

	202-203 dni kalendarzowych
	  4

	200-201 dni kalendarzowych
	  5

	198-199 dni kalendarzowych
	  6

	196-197 dni kalendarzowych
	  7

	194-195 dni kalendarzowych
	  8

	192-193 dni kalendarzowych
	  9

	190-191  dni kalendarzowych
	10

	188-189 dni kalendarzowych
	11

	186-187 dni kalendarzowych
	12

	184-185 dni kalendarzowych
	13

	182-183 dni kalendarzowych
	14

	180-181 dni kalendarzowych
	15

	178-179 dni kalendarzowych
	16

	176-177 dni kalendarzowych
	17

	174-175 dni kalendarzowych
	18

	172-173 dni kalendarzowych
	19

	171 dni kalendarzowych
i poniżej
	20


Uwaga:
Zgodnie z Rozdziałem V maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 210 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
W przypadku niepodania przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia w pkt. 1 w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny termin wykonania zamówienia. W przypadku podania przez Wykonawcę w pkt. 1 w formularzu ofertowym dłuższego terminu wykonania zamówienia niż wymagany przez Zamawiającego oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodna z SIWZ.
Minimalny termin realizacji zamówienia, za który Wykonawca może otrzymać maksymalną liczbę punktów w kryterium, wynosi 171 dni kalendarzowych. Wykonawca, który zaoferuje termin wykonania zamówienia krótszy niż 171 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy otrzyma 20 pkt. i taki termin zostanie wpisany do umowy. Zamawiający nie przyznaje dodatkowych punktów za realizację zamówienia w terminie krótszym niż 171 dni kalendarzowych.”
9. Zamawiający dokonuje zmiany treści w Załączniku nr 11 do SIWZ Wzór umowy w § 1. ust. 3, który to otrzymuje brzmienie:  
„3. W ramach wykonania Dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w szczególności następujących czynności:

1) wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym istniejącej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku;
2) opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

3) wykonania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże;

4) uzyskania wszystkich niezbędnych do wykonania projektu i robót budowlanych w nim ujętych, decyzji oraz dokumentów w tym pozwoleń, opinii, uzgodnień, ekspertyz, podkładów mapowych, warunków technicznych i innych oraz wszelkich innych wymaganych opracowań, a także poniesienie opłat z tym związanych;

5) wystąpienia w imieniu Zamawiającego do właściwych organów administracji publicznej oraz innych podmiotów z wnioskiem o wydanie niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych, w tym o pozwoleniu na budowę, oraz uzyskania warunków zasilania rezerwowego od właściwego dystrybutora energii elektrycznej;

6) uzyskania i doręczenia Zamawiającemu ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
7) wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich robót (max. 3-krotnie) po uprzednim powiadomieniu przez Zamawiającego - pisemnym lub drogą elektroniczną - w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia;

8) w przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na realizację robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową - pisemne lub drogą elektroniczną udzielenie wszelkich wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w terminie 48 godzin od ich otrzymania od Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej;

9) sprawowania nadzoru autorskiego do dnia bezusterkowego odbioru 
robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową;

10) opracowania wszelkich niezbędnych zmian Dokumentacji projektowej w wypadku, gdy w toku realizacji robót budowlanych lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy tych robót zajdzie taka potrzeba. 
W załączeniu:

1) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie SIWZ z dnia 07.01.2021 r.;
2) Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór formularza ofertowego po zmianie SIWZ z dnia 07.01.2021 r. 
Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

   ZATWIERDZAM
KANCLERZ

Polskiej Akademii Nauk

Tadeusz Latała

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 07.01.2021 r.;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.:

„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dot. przebudowy instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w budynku Oddziału PAN we Wrocławiu”
w tym głównie:

opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i zgód konserwatora zabytków w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, wykonanie ekspertyzy ppoż., inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowego  zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz udzielenie wyjaśnień do sporządzonej dokumentacji na etapie prowadzonej przez Zamawiającego procedury w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót dla zabytkowego budynku PAN Oddział we Wrocławiu, ul Podwale 75.

2. W ramach wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania następujących czynności: 

1) wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym istniejącej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku;

2) opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

3) wykonania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na branże;

4) uzyskania wszystkich niezbędnych do wykonania projektu i robót budowlanych w nim ujętych, decyzji oraz dokumentów w tym pozwoleń, opinii, uzgodnień, ekspertyz, podkładów mapowych, warunków technicznych i innych oraz wszelkich innych wymaganych opracowań, a także poniesienie opłat z tym związanych;

5) wystąpienia w imieniu Zamawiającego do właściwych organów administracji publicznej oraz innych podmiotów z wnioskiem o wydanie niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych, w tym o pozwoleniu na budowę, oraz uzyskania warunków zasilania rezerwowego od właściwego dystrybutora energii elektrycznej;

6) uzyskania i doręczenia Zamawiającemu ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
7) wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich robót (max. 3-krotnie) po uprzednim powiadomieniu przez Zamawiającego - pisemnym lub drogą elektroniczną - w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia;

8) w przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na realizację robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową - pisemne lub drogą elektroniczną udzielenie wszelkich wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w terminie 48 godzin od ich otrzymania od Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej;

9) sprawowania nadzoru autorskiego do dnia bezusterkowego odbioru 
robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową;

10) opracowania wszelkich niezbędnych zmian Dokumentacji projektowej w wypadku, gdy w toku realizacji robót budowlanych lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy tych robót zajdzie taka potrzeba. 
Załącznik nr 8 do SIWZ po zmianie z dnia 07.01.2021 r.; – WZÓR
Zamawiający:
Polska Akademia Nauk
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 5251575083, REGON: 000325713
zp@pan.pl
OFERTA
(formularz ofertowy)
Nazwa i adres Wykonawcy:
......................................................................................................................
NIP......................................................................
REGON................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
......................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
......................................................................................................................
Numer telefonu:................................................
Numer faksu.....................................................
e-mail ..............................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn. „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dot. przebudowy instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w budynku Oddziału PAN we Wrocławiu” 
- znak sprawy nr ZZP.261.20.2020

oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za:
	Lp.
	Opis usługi 
	Cena za wykonanie usługi

	
	
	Netto [zł]
	Podatek VAT w kwocie [zł]
	Brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w zabytkowym budynku Oddziału PAN we Wrocławiu przy ul. Podwale 75 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji administracyjnych
	………..
	…………….
	……………

	2
	Udzielenie wszelkich wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w terminie 48 godzin od ich otrzymania od Zamawiającego w przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na realizację robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
	……………..
	……………….
	………….

	
	RAZEM 
	………..
	…………….
	……………


CENA OFERTY BRUTTO ………………………………………………………zł
 
(słownie: …………………………………………………………………........................ zł), 
w tym wartość podatku VAT …………………… zł (stawka podatku VAT ……… %)
CENA OFERTY NETTO ………………………………………………………zł 
(słownie: …………………………………………………………............................zł)
1. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie …………………. (podaje Wykonawca – max. 210 dni, min. – 171 dni) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Uwaga:
Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, który podlega punktacji. Przedział czasowy realizacji zamówienia został określony w Rozdziale XV ust. 2 pkt 2). W przypadku niepodania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia w pkt 1 w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie w maksymalnym terminie. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu wykonania zamówienia niż wymagany przez Zamawiającego w formularzu ofertowym w pkt. 1, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodna z SIWZ.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według wzoru określonego w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ofercie.
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy.
6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.
7. OŚWIADCZAMY, że:
-
Zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie lub
-
Zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia niżej wymienionym podwykonawcom
(*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić, jeśli dotyczy):
	Lp.
	Zakres części zamówienia powierzonej do wykonania podwykonawcy
	Nazwa podwykonawcy
	Określenie części zamówienia powierzonej do wykonania podwykonawcy (% lub zł)

	
	
	
	


8. Zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 11 SIWZ wskazuję dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (jeżeli dotyczy):
	Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SIWZ np. Rozdział VIII ust. 5 pkt 2 SIWZ)
	Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych

	
	

	
	

	
	


9. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (właściwe zaznaczyć):  
 mikroprzedsiębiorstwem
 małym przedsiębiorstwem
 średnim przedsiębiorstwem
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36): 
Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami 
ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
.
11. Składając ofertę, informujemy Zamawiającego, że wybór naszej oferty:
a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
(W przypadku wyboru opcji a), opcję b) należy przekreślić. W przypadku wyboru opcji b), należy uzupełnić wymagane informacje w tabeli poniżej, a opcję a) przekreślić)
	Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy: Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego

	Wartość towaru lub usługi bez podatku od towarów i usług

	…………………………………………………

	……………………………………………….

	…………………………………………………

	……………………………………………….


12. Strony oferty od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). Zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (wypełnić, jeżeli dotyczy, w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zastosowanie mają zapisy określone w Rozdział XII ust. 19 SIWZ).
13. Oferta została złożona na ……. parafowanych i kolejno ponumerowanych stronach.
14. Do oferty dołączono następujące załączniki:
Załącznik nr 1 –
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do SIWZ),
Załącznik nr 2 –
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków (Załącznik nr 4 do SIWZ),
Załącznik nr 3 –
Wykaz osób do kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby wykonujących zamówienie” (Załącznik nr 9 do SIWZ).
……………….…………………………………………………………………………….
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
POLSKA AKADEMIA NAUK


ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH





00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki


tel.: (22) 182 62 30, e-mail: zp@pan.pl








� Kwota z pozycji „Razem” z tabeli cenowej.


� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).


� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


� Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania �u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.





Strona 5 z 5

