Nr sprawy BUN.261.14.2026.PM

Opis Przedmiotu Zamówienia

dotyczący opracowania projektu wykonawczego oraz wykonanie i dostawę elementów aranżacji przestrzeni wystawienniczej do wystawy czasowej Muzeum Historii Naturalnej w Pałacu Staszica w Warszawie, a także wykonanie projektu identyfikacji wizualnej oraz projektu graficznego wystawy.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sporządzenie projektu wykonawczego wystawy, wykonanie, dostawa elementów wystawy i wykonanie projektu identyfikacji wizualnej oraz projektu graficznego wystawy na event Nocy Muzeów w dn. 16 maja 2026 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

1) zaprojektowanie identyfikacji wizualnej wystawy,

2) projekt graficzny wystawy, obejmujący koncepcję i projekt graficzny całej ekspozycji w tym elementów przestrzennych, zapewniający spójność wizualną i funkcjonalną wystawy,

3) zaprojektowanie i wyprodukowanie 10 sztuk kubików wystawienniczych o wymiarach 2 m (szerokość) x 2 m (wysokość) x 0,4 m (głębokość), z czego 6 kubików powinno uwzględniać możliwość ekspozycji obiektów 3D, do których należy dołączyć lupę (razem 6 sztuk), aby móc oglądać bardzo małe obiekty w przybliżeniu, a 4 kubiki powinny mieć wbudowane ekrany dotykowe LCD.

Kubiki wystawiennicze powinny spełniać następujące parametry:

- oświetlenie zewnętrzne kubików zasilane akumulatorami,

- dotykowe ekrany LCD do 4 kubików (14 cali), służące do pokazywania zmontowanych filmów,

- stabilne, z wewnętrznym obciążeniem balastowym, zapewniające nie przewrócenie się przy wietrze huraganowym (możliwość kotwienia lub dociążenia),

- wodoodporne, odporne na UV, odporne na temperaturę,

- niezależne zasilanie, doprowadzone do wnętrza kubika,

- wentylacja: pasywna lub aktywna (z filtrami przeciwpyłowymi), dostosowana do pracy ekranów LCD umieszczonych wewnątrz kubików,

- kubiki muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający szczególnie łatwy, szybki montaż oraz demontaż, umożliwiający ich wielokrotne użytkowanie w różnych lokalizacjach, niewymagające użycia specjalistycznych narzędzi, zabezpieczone do przesyłek kurierskich (pokrowce),

- powtarzalność montażu – wszystkie elementy muszą być oznaczone lub zaprojektowane tak, aby umożliwiać intuicyjne i jednoznaczne składanie przez osoby niewyspecjalizowane,

- możliwość brandingu, w tym umieszczenia logotypu PAN i Muzeum Historii Naturalnej.

4) druk i produkcja ścianek ekspozycyjnych kubików - 40 sztuk (20 sztuk o wymiarach 2x2 m i 20 sztuk o wymiarach 0,4x2 m).

5) dotykowe ekrany LCD – 4 sztuki (czytelność w pełnym słońcu) oraz 4 pary słuchawek, do zastosowań outdoorowych w tym:

- odporność na deszcz,

- odporne na wandalizm,

- praca w temperaturach 0°C do +50°C,

- montaż: zintegrowany w ścianie kubika, z dostępem serwisowym od wewnątrz,

- dostęp do komponentów elektronicznych bez demontażu całej konstrukcji.

6) ochrona dostępu do obiektów 3D i ekranów LCD: zamykany panel.

7) transport: kubiki dostarczone w całości lub w modułach do szybkiego montażu przez Wykonawcę, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

8) montaż filmów wystawowych (4 filmy o długości od 60 do 120 sekund) z napisami dla niesłyszących. Materiał do montażu filmów dostarcza Zamawiający (tekst, materiał filmowy, etc.).

9) fotoedycja fotografii na ekspozycję (do 60 sztuk).

10) korekta i redakcja tekstów na wystawę oraz druków (katalog, plakat).

11) druk elementów 3D wystawy - 6 sztuk (pliki dostarcza Zamawiający).

12) zaprojektowanie plakatu promującego wystawę.

13) zaprojektowanie katalogu wystawy – 8 strony (format A5).

14) przygotowanie audiodeskrypcji materiałów wystawy, tj. materiału tekstowego umieszczonego na kubikach – nagranie wersji dostępnej dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

15) przygotowanie tłumaczenia wystawy, tj. materiału tekstowego umieszczonego na kubikach, na język migowy oraz nagranie filmów w polskim języku migowym.

Wykonawca może zastosować alternatywne technologie, w tym aplikacje lub rozwiązania AI, do przygotowania audiodeskrypcji oraz tłumaczeń na polski język migowy (PJM), o ile zapewni, że finalne nagrania spełniają standardy dostępności (WCAG 2.1 lub nowsze) oraz zostaną zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje w zakresie audiodeskrypcji lub PJM.

Terminy realizacji zamówienia:

- I etap prac:  oddanie  projektu kubików do 13  kwietnia

- II etap: oddanie pierwszego kubika w terminie do 27 kwietnia

- III etap: przygotowanie projektu katalogu wystawy, plakatów, druk elementów 3D, montaż filmów - do 28 kwietnia

- IV etap prac oddanie projektów graficznych plansz wystawy, filmów, edycja zdjęć - do

30 maja

- V etap: oddanie transkrypcji na polski język migowy oraz audiodeskrypcji w terminie do 10 maja

- V etap: oddanie pozostałych kubików wraz z pełnymi wydrukami ścianek ekspozycyjnych w terminie do 13 maja

Link do księgi znaku PAN: https://pan.pl/identyfikacja-wizualna/

Logotyp Muzeum Historii Naturalnej umieszczony na stronie BIP wraz z załącznikami do Zaproszenia.