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Załącznik nr 1 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
pn. „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej 
budowy łazienki oraz aneksu kuchennego na poddaszu  w budynku zabytkowym Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie przy ul. Św. Jana 28” 

I. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) [bookmark: _Hlk167881169][bookmark: _Hlk160091055]wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy łazienki oraz aneksu kuchennego na poddaszu budynku zabytkowego Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie przy ul. Św. Jana 28 (dalej: Projekt);
2) przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur, tj. m.in. sprawdzenie i uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, z rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych, a także uzyskanie niezbędnych decyzji i opinii, w tym, pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę. 
2. Zakres opracowania.
1. Przedmiot zamówienia w szczególności stanowi:
1) uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień oraz ekspertyz i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji;
2) sprawdzenie i uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
3) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż objętych opracowaniem projektowym;
4) sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla wszystkich branż objętych opracowaniem projektowym;
5) wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż (max. 3-krotnie) po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia;
6) opracowywanie wszelkich niezbędnych zmian dokumentacji projektowej, gdy w toku realizacji robót budowlanych lub procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy tych robót zajdzie taka potrzeba;
7) dokumentację projektową Wykonawca wykona w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej;
8) dokumentacja projektowa ma być wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320);
9) wykonawca zapewni udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w niezbędnych specjalnościach;
10) wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej dołączy pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu bez wad, w stanie pełnym wraz z wykazem tej dokumentacji;
11) wykonawca do przekazanej dokumentacji projektowej dołączy oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego;
12) [bookmark: _Hlk220411899]w przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego procedury o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową - udzielenie pisemne lub drogą elektroniczną wszelkich wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w terminie 48 godzin od ich otrzymania od Zamawiającego za pośrednictwem poczty  elektronicznej;
13) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;
14) w dokumentacji projektowej należy uwzględnić, że w trakcie prowadzenia robót budowlanych określonych w przedmiotowej dokumentacji, budynek Pałacu Staszica będzie użytkowany;

II. Kody zamówienia wg CPV:
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

III. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy łazienki oraz aneksu kuchennego na poddaszu  w budynku zabytkowym Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie przy  ul. Św. Jana 28 należy zrealizować zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

1. Projekt architektoniczno-budowlany należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454). Projekt budowlany Wykonawca przedłoży w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej umożliwiającej odczyt w PDF i edytowalnym formacie DWG, DOC, XLSX;
2. Projekt wykonawczy, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454). Powyższe dokumenty należy opracować w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie cyfrowej w PDF i edytowalnym DWG, DOC, XLSX, ATH;
3. Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458). Wykonawca przedłoży w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 w formie cyfrowej umożliwiającej odczyt w PDF i edytowalną w formacie ATH na nośniku elektronicznym typu USB (pendrive lub zewnętrzny dysk przenośny). 
[bookmark: _Hlk46157281]Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby podpisaną przez niego kompletną wersję papierową Projektu w 3 egzemplarzach oraz wersję elektroniczną w formacie PDF i edytowalną w formatach DWG, DOC, XLSX, ATH  na nośniku elektronicznym typu USB (pendrive lub zewnętrzny dysk przenośny). Wszystkie strony złożonej dokumentacji winny zostać ponumerowane.

IV. Podstawowe dane techniczne budynku i informacje dodatkowe : 
1. wysokość budynku do kalenicy dachu : 21,25 m 
2. szerokość elewacji: frontowej 8,50 m, tylnej 7,64 m
3. kubatura : 3.935 m³ 
4. Pow. użytkowa: 588,72  m², w tym poddasza 20,72 m²
5.  Liczba kondygnacji nadziemnych: 4
6. Liczba kondygnacji podziemnych: 1
7. Budynek zlokalizowany przy ulicy Św. Jana 28 w Krakowie jest chroniony wpisem do rejestru zabytków pod numerem A-225 z dnia 15.III.1966 roku.

V. Opis istniejących w budynku instalacji.
Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, wentylacji grawitacyjnej, centralnego ogrzewania, elektryczną i teletechniczną.

VI. Przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia w celu przyjęcia przez Wykonawcę ekonomicznego i technicznego rozwiązania, dającego optymalne warunki realizacji robót i prawidłowej wyceny oferty, Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej, podczas której dokona oględzin i pomiarów. 
Upoważnioną osobą po stronie Zamawiającego ws. wizji lokalnej jest Pani Marzena Dobek – nr tel. 12 356-23-03.

VII. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 160 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
 
Załączniki:
Załącznik nr 1 – planowana lokalizacji łazienki i aneksu kuchennego 
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