Załącznik nr 1 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn. „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej

budowy łazienki oraz aneksu kuchennego na poddaszu  w budynku zabytkowym Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie przy ul. Św. Jana 28”

- Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy łazienki oraz aneksu kuchennego na poddaszu budynku zabytkowego Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie przy ul. Św. Jana 28 (dalej: Projekt);

- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur, tj. m.in. sprawdzenie i uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, z rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych, a także uzyskanie niezbędnych decyzji i opinii, w tym, pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę.

- Zakres opracowania.

- Przedmiot zamówienia w szczególności stanowi:

- uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień oraz ekspertyz i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji;

- sprawdzenie i uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

- wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż objętych opracowaniem projektowym;

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla wszystkich branż objętych opracowaniem projektowym;

- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż (max. 3-krotnie) po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia;

- opracowywanie wszelkich niezbędnych zmian dokumentacji projektowej, gdy w toku realizacji robót budowlanych lub procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy tych robót zajdzie taka potrzeba;

- dokumentację projektową Wykonawca wykona w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej;

- dokumentacja projektowa ma być wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320);

- wykonawca zapewni udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w niezbędnych specjalnościach;

- wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej dołączy pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu bez wad, w stanie pełnym wraz z wykazem tej dokumentacji;

- wykonawca do przekazanej dokumentacji projektowej dołączy oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego;

- w przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego procedury o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową - udzielenie pisemne lub drogą elektroniczną wszelkich wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w terminie 48 godzin od ich otrzymania od Zamawiającego za pośrednictwem poczty  elektronicznej;

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;

- w dokumentacji projektowej należy uwzględnić, że w trakcie prowadzenia robót budowlanych określonych w przedmiotowej dokumentacji, budynek Pałacu Staszica będzie użytkowany;

- Kody zamówienia wg CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy łazienki oraz aneksu kuchennego na poddaszu  w budynku zabytkowym Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie przy  ul. Św. Jana 28 należy zrealizować zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

- Projekt architektoniczno-budowlany należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454). Projekt budowlany Wykonawca przedłoży w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej umożliwiającej odczyt w PDF i edytowalnym formacie DWG, DOC, XLSX;

- Projekt wykonawczy, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454). Powyższe dokumenty należy opracować w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie cyfrowej w PDF i edytowalnym DWG, DOC, XLSX, ATH;

- Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458). Wykonawca przedłoży w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 w formie cyfrowej umożliwiającej odczyt w PDF i edytowalną w formacie ATH na nośniku elektronicznym typu USB (pendrive lub zewnętrzny dysk przenośny).

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby podpisaną przez niego kompletną wersję papierową Projektu w 3 egzemplarzach oraz wersję elektroniczną w formacie PDF i edytowalną w formatach DWG, DOC, XLSX, ATH  na nośniku elektronicznym typu USB (pendrive lub zewnętrzny dysk przenośny). Wszystkie strony złożonej dokumentacji winny zostać ponumerowane.

- Podstawowe dane techniczne budynku i informacje dodatkowe :

      - wysokość budynku do kalenicy dachu : 21,25 m

      - szerokość elewacji: frontowej 8,50 m, tylnej 7,64 m

      - kubatura : 3.935 m³

      - Pow. użytkowa: 588,72  m², w tym poddasza 20,72 m²

      - Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

      - Liczba kondygnacji podziemnych: 1

      - Budynek zlokalizowany przy ulicy Św. Jana 28 w Krakowie jest chroniony wpisem do rejestru zabytków pod numerem A-225 z dnia 15.III.1966 roku.

- Opis istniejących w budynku instalacji.

Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, wentylacji grawitacyjnej, centralnego ogrzewania, elektryczną i teletechniczną.

- Przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia w celu przyjęcia przez Wykonawcę ekonomicznego i technicznego rozwiązania, dającego optymalne warunki realizacji robót i prawidłowej wyceny oferty, Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej, podczas której dokona oględzin i pomiarów.

Upoważnioną osobą po stronie Zamawiającego ws. wizji lokalnej jest Pani Marzena Dobek – nr tel. 12 356-23-03.

- Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 160 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – planowana lokalizacji łazienki i aneksu kuchennego