Załącznik nr 1 do Zaproszenia 


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 10 sztuk  zasilaczy UPS EATON Eaton 5PX 2200i RT2U G2 wyprodukowanych w okresie ostatnich 12 miesiącach.



1. Parametry techniczne: 
A) Moc skuteczna 2200W
B) Moc pozorna 2200 VA
C) Pojemność akumulatora 7Ah
D) Gniazda wyjściowe: IEC 320 C13 - 8 szt, IEC 320 C19 - 2 szt, RS-232 1, USB-B - 1 szt
E) Wysokość: 88mm, szerokość: 438mm, głębokość: 603mm
F) Waga: 28,2 kg
G) Typ obudowy: Tower Rack
H) Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed rozładowaniem
I) Topologia: Line-interactive
J) Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny


1. Termin realizacji wynosi 14 dni od daty podpisania umowy



1. Zamówienie zostanie dostarczone na koszt wykonawcy na adres: Kancelaria Polskiej Akademii Nauk Plac Defilad 1 00-901 Warszawa Pokój 2405  w godzinach 9-16











