Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 10 sztuk  zasilaczy UPS EATON Eaton 5PX 2200i RT2U G2 wyprodukowanych w okresie ostatnich 12 miesiącach.

- Parametry techniczne:

- Moc skuteczna 2200W

- Moc pozorna 2200 VA

- Pojemność akumulatora 7Ah

- Gniazda wyjściowe: IEC 320 C13 - 8 szt, IEC 320 C19 - 2 szt, RS-232 1, USB-B - 1 szt

- Wysokość: 88mm, szerokość: 438mm, głębokość: 603mm

- Waga: 28,2 kg

- Typ obudowy: Tower Rack

- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed rozładowaniem

- Topologia: Line-interactive

- Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny

- Termin realizacji wynosi 14 dni od daty podpisania umowy

- Zamówienie zostanie dostarczone na koszt wykonawcy na adres: Kancelaria Polskiej Akademii Nauk Plac Defilad 1 00-901 Warszawa Pokój 2405  w godzinach 9-16