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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
w celu rozeznania rynku cen
na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego  
przy ul. Długiej w Warszawie
z możliwością udzielenia zamówienia.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Polska Akademia Nauk
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 525 15 75 083

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo budowlane i modernizacyjne w lokalu:
	Adres 
	Kondygnacja 
	Powierzchnia całkowita
lokalu w m2

	ul. Długa 24, Warszawa
	Piętro 4 
	49,67


polegające na wykonaniu:
a) demontażu istniejącego wyposażenia lokalu wraz z wywozem i utylizacją
b) demontażu części istniejących ścian działowych z zabudową murowaną w zakresie oznaczonym na załączniku graficznym i wykonaniu nowych ścian działowych w zabudowie G-K
c) nowych przyłączy wod.-kan. (kuchnia i łazienka)
d) nowej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów powykonawczych
e) prac glazurniczych na ścianach i podłogach w kuchni i łazience oraz na podłodze w przedpokoju
f) napraw i malowania ścian i sufitów (wszystkie pomieszczenia)
g) renowacji parkietu istniejącego w pokojach
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zaproszenia.
Rzut oraz dokumentacja stanu istniejącego lokalu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
2. Usługa uwzględnia także elementy, które w sposób oczywisty są niezbędne do zrealizowania niniejszego przedmiotu zamówienia, także te które nie zostały w niniejszym Zaproszeniu wyszczególnione a są niezbędne do wykonania po stronie Wykonawcy.
3. Usługa realizowana będzie przy użyciu materiałów i sprzętu Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w zakresie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględnić specyfikę przedmiotu zamówienia jak poniżej:
a) znaczna wysokość lokalu tj. ok. 4,5 m pomiędzy istniejącą podłogą a sufitem lokalu
b) możliwość wykonywania prac głośnych w dni robocze w godz. 7.00 - 19.00
c) konieczność uzgadniania z Zamawiającym planowanych prac na każdym etapie, w tym: specyfikacji zastosowanych materiałów (kolory farb, glazura, rozplanowanie ścianek działowych, lokalizacja przyłączy itp.)
5. Wykonawca zobowiązuje się terminowo i należycie wykonać przedmiot zamówienia, tj. z należytą starannością, wykorzystując w najwyższym stopniu swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie i zdolności tak, aby odpowiadały potrzebom Zamawiającego.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywanym przedmiotem zamówienia.
7. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w trakcie wykonywania prac, a po ich zakończeniu do usunięcia wszelkich zbędnych przedmiotów, materiałów i odpadów oraz przekazania ich do utylizacji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.
III. Terminy realizacji zamówienia: 
60 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy lokalu mieszkalnego mieszczącego się w Warszawie przy ul. Długiej 24 przez Zamawiającego protokołem w celu wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia. 
IV. Warunki udziału w procedurze dla Wykonawców ubiegających się 
o zamówienie publiczne:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2025.514 )
2. Zamawiający wymaga dokonania obowiązkowej (obligatoryjnie) wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia (lokalu mieszkalnego) w celu należytej wyceny zamówienia przed złożeniem oferty oraz uzgodnienia terminu wizji lokalnej z Zamawiającym, . Brak uczestnictwa w wizji lokalnej będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią niniejszego Zaproszenia.
3. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia (Załącznik 1) i musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy zamówienia obejmujące swym zakresem wykonanie prac objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w niniejszej procedurze Wykonawca złoży Wykaz zrealizowanych zamówień (Załącznik nr 4) wraz z potwierdzeniem ich wykonania (protokół odbioru prac, referencje).
4. Wykonawca musi dysponować potencjałem osobowym do wykonania przedmiotu zamówienia, co najmniej 5 osób, w tym: elektryka z aktualnymi uprawnieniami SEP G1 E+D do 1 kV (Załącznik nr 5) 
5. Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej/innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej swym zakresem przedmiot zamówienia, na wszystkie zdarzenia przez cały okres realizacji umowy, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. 
V. Kryteria oceny ofert (cena -100%) : 
1. Najniższa cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.
2. Wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, wobec czego w celu prawidłowego skalkulowania oferty Wykonawca dokona obligatoryjnej wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
3. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Ofertę należy złożyć według załączonego do niniejszego Zaproszenia wzoru stanowiącego ofertę cenową (formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do Zaproszenia) wraz z: 
a) pełnomocnictwem do podpisywania oferty, jeśli oferta nie została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji w KRS/CEiDG. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
b) odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub KRS, 
c) wykazem zrealizowanych robót i z potwierdzeniami ich należytego wykonania (protokół odbioru prac, referencje),
d) wykazem osób skierowanych do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia ze wskazaniem stanowiska pracy i posiadanych uprawnień 
c) kopią ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – z potwierdzeniem opłacenia składki (jeśli polisa nie zawiera takiej informacji).
3. 	Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej (np. plik pdf podpisany przez uprawnioną osobę) na adres e-mail: bm@pan.pl 
VII.  Termin składania ofert:
Ofertę w postaci pliku, np. pdf należy przesłać w terminie do 20.10.2026 r. na adres e-mail: bm@pan.pl
VIII. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Wszelkie zapytania związane z niniejszą procedurą należy kierować przed złożeniem oferty do dnia 16.10.2026 r. e- mail: mszepietowski@pan.pl
Osoba upoważniona do kontaktu: 
Pan Maciej Szepietowski, Biuro Majątkowe PAN, 
tel.: +48 22 182 64 05
IX. Inne istotne postanowienia dotyczące prowadzonej procedury:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość tylko dokonania czynności szacowania wartości zamówienia na podstawie dokonanego rozeznania rynku w oparciu 
o złożone oferty do niniejszego Zaproszenia bez dokonania wyboru oferty 
i nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert.
2. Wykonawca niespełniający warunków udziału określonych w pkt IV Zaproszenia będzie wykluczony z procedury, a jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Zamawiający zastrzega prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert, możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz do wezwania Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert. 
5. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one zawierać kwot wyższych od kwot zawartych w ofertach pierwotnych.
6. Oferty złożone po terminie i bez odbycia obowiązkowej wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będą rozpatrywane do oceny ofert.
7. Z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną Zamawiający zawrze umowę na podstawie wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Zaproszenia, z zastrzeżeniem pkt 1.
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem oferty do niniejszego Zaproszenia.
9. W niniejszej procedurze nie stosuje się. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z póżn.zm.). 
X. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego zawiera Klauzula informacyjna, stanowiąca Załącznik nr 7 do niniejszego Zaproszenia. 
Załączniki do Zaproszenia: 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - zakresem robót
Załącznik nr 2 – Załącznik graficzny
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – Wykaz zamówień (robót) 
Załącznik nr 5 – Wykaz osób
Załącznik nr 6 – Projekt Umowy
Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna
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